[image: image12.emf] 

高雄市和發產業園區大發基地標竿企業示範區土地出售手冊

高雄市和發產業園區

大發基地標竿企業示範區土地出售手冊
(第二次公告)
開發單位：高雄市政府
中華民國一○五年三月　編印
高雄市和發產業園區

大發基地標竿企業示範區土地出售手冊
(第二次公告)
目　　錄
1第一部分　開發背景說明

壹、和發產業園區開發簡介
2
第二部分　高雄市政府公告文件
7
貳、高雄市和發產業園區大發基地標竿企業示範區土地出售第二次公告
8
參、高雄市和發產業園區大發基地標竿企業示範區土地出售要點
11
附件3-1　標竿企業資格
24
附件3-2　和發產業園區產業用地（一）容許引進產業類別
25
附件3-3　和發產業園區污染物單位面積核配基準
26
附件3-4　和發產業園區危害性化學物質原料使用總量
27
附件3-5　和發產業園區污水處理納管水質限值
28
附件3-6　和發產業園區廠商建廠應遵循之環評承諾事項
29
附件3-7　危害性化學物質清單
38
附件3-8　土地買賣契約書
60
肆、和發產業園區土地使用分區管制要點
66
伍、和發產業園區第一種產業專用區容積總量管制執行要點
74
陸、和發產業園區建築景觀預審規範
77
柒、和發產業園區污染物排放總量管理原則
91
第三部分　出售土地面積及售價
105
捌、和發產業園區大發基地標竿企業示範區土地坵塊面積及售價
106
第四部分　申購流程及應備書件
107
玖、和發產業園區標竿企業示範區土地出售作業流程
108
拾、指定繳款行庫帳戶一覽表
109
拾壹、和發產業園區大發基地標竿企業示範區土地申購書件
110


第一部分　開發背景說明

壹、和發產業園區開發簡介

（一）開發緣起與目的
高雄市已開發工業區使用率達九成以上，已無土地可供設廠，且多數皆屬開發達二十年以上之老舊工業區，公共設施供給不足，整體空間品質不良。

近年來台商回流已呈趨勢，導致產業用地之需求有回復跡象。同時，部分國內廠商為因應全球化與經營需要，有增資擴廠需求，惟高雄市已無用地可供擴廠，因而希望就近另覓設廠用地擴建，以持續其產業發展，除能節省搬遷費用外，並可維持在地既有的員工和生產網絡。

高雄市政府乃推動和發產業園區，期望以完善的基礎建設，因應產業發展情勢，協助在地優勢產業有效提升競爭能力，朝向高值化發展。和發產業園區之開發目的如下：

1. 滿足區域性產業空間發展需求：藉由新產業園區之開發，提升基礎建設之品質，強化發展所有產業之根本，滿足區域性產業空間發展之需求，以利形成對土地資源有效運用發展的動力引擎。

2. 扭轉傳統工業區形象、提升地區競爭力：引進低污染及低排放之產業，搭配環保、減碳及綠化植栽等規劃理念，扭轉重工業城的形象，使大寮區集結成高雄市重要的金屬產業據點。

3. 強化產業網絡，提升優勢產業競爭力：提供地方優勢產業及具潛力之新興產業進駐，強化產業群聚效能，厚植地區產業實力。

4. 促進產學合作寬度與深度：以產業生產空間與教學環境之結合，增加產學合作機會，以綠色科教意象重塑產業園區形象。
（二）區位概述
5. 位置

和發產業園區位於高雄市大寮區，總面積約136.13公頃，分為和春基地（約81.81公頃）及大發基地（約54.32公頃），兩處基地均位屬「大坪頂以東地區都市計畫」內，位置詳圖1。
和春基地位於大寮區琉球里的台29線（民國103年7月16日台21線南段改稱台29線）與高68線交界，基地西界是上寮幹線，北為台糖公司開發之萬大工業區，東鄰台29線、大寮堤防及高屏溪，東南角為水公司之給水廠及部分住宅，南隅與和春技術學院相接；南隔高68線與大發基地之距離約1公里。
大發基地位於大寮區上寮里的台88線（平面路段屬188線）與台29線交界處，基地西界是上寮排水，東鄰台29線、大寮堤防及高屏溪，東南隅為萬大大橋，南隔台88線與大發工業區相接，亦即位於大發工業區北側。
[image: image1.jpg]



圖1　和發產業園區位置示意圖

6. 交通運輸

和春基地南側緊鄰高68線，東側緊鄰台29線；大發基地南側緊鄰台88線，東側亦緊鄰台29線。整體而言，本園區聯外交通十分便捷。
7. 氣候
和發產業園區屬熱帶性季風氣候，終年高溫，冬季不甚明顯，降雨及風向變化則較明顯。年平均溫度約25.1℃，月平均降雨量為156.8公厘，雨水集中於夏季5～9月，而冬季10月至翌年3月之雨量不及全年雨量之10%。年平均日照時數約2209.8小時，高於台灣其他地區。
8. 人口與勞動力分析
就高雄市近年人口成長趨勢來看，人口總數仍持續增加。且高雄市二級產業就業人數近年維持穩定，其中製造業就業人數已達三分之一，顯示高雄市製造業所佔分量極為顯著。未來經由和發產業園區產業引進與發展，增加當地就業機會。
9. 地形與地質

和發產業園區近高屏溪出海口右側之沖積平原區，地形平坦。另在基地西側約1.6公里處有一北北西走向之鳳山斷層，位於鳳山低矮丘陵與屏東平原之間，鳳山斷層為一存疑性活動斷層，斷層本體未通過園區，影響不大。
（三）開發計畫
和發產業園區包含大發基地及和春基地，產業用地總面積約92.52公頃、管理及公共設施總面積約43.61公頃，為滿足廠商進駐時程需求，採全區一次開發方式進行，公共工程預計自民國104年11月動工，至106年1月底全部完工。另，配合標竿企業建廠時程，本園區已於104年12月辦理大發基地標竿企業示範區之土地出售作業，提前點交土地供廠商同步建廠。
（四）提供設施
10. 道路系統
和發產業園區毗鄰之台29線、高68線及台88線（平面路段為188線）為主要聯外道路，園區內道路以主要道路及次要道路為主，主要道路為連接基地與聯外道路之主要出口，並聯繫各坵塊，為園區主要之交通動脈；次要道路為輔助主要道路之功能，連繫各廠區、辦公室、公共服務設施，以構成一完整之路網。
11. 綠地及綠帶

運用節點、綠廊、地標、端景等空間的串聯，共同建構豐富多元的生態網絡系統，並延續銜接至周圍環境的生態體系中，共同構築和發產業園區之整體景觀空間架構。

12. 雨（排）水系統

配合既有排水現況與集水區，在降低土方需求之條件下採重力排水方式為原則。透過道路側溝收集系統，經由排水分線、支線及排水幹線，收集匯流至排水閘門，而後排放至各水道或外海。
13. 給水系統

依據產業用地出售預定進定及預定進駐廠商以機械設備製造修配業為主，並尚有金屬製品、運輸工具及電子零組件等產業，各產業之用水量推估乃依據經濟部水利署於94.10.06最新修正「用水計畫書審查作業要點」之附件三「單位用水量計算參考」之工業用水量規劃建議值，平均日用水量推估為5,500 CMD，最大日、最大時需水量以平均日需水量之1.3、2.0倍估算，分別為7,150 CMD、11,000 CMD。
本園區短期水源部分，預定由鳳山給水廠供給，區外輸水幹管為基地東側台21省道φ400mm幹管，和春基地預定自該φ400mm幹管取水，導入基地內之自來水用地。大發基地區外輸水幹管有二處：一為基地東側台21省道φ400mm幹管、另一為基地南側大發工業區內華中路φ400mm幹管。本基地預定自東側台29省道之幹管取水，導入基地東北角之自來水用地，為區內未來開發營運所需用水。
14. 電力系統

參考台南樹谷園區、南科高雄園區及岡山本洲工業區之發展經驗，採負載密度法進行推估，依預定引進產業類別及用電密度推估得本計畫最高總用電量約93,838 KW，將可滿足用戶需求。
計畫基地開發初期可利用附近台電之上寮S/S剩餘之電力，提供施工建廠及初期用戶營運之用電需求。但現有電力設施無法滿足終期最高用電需求，為提供充裕穩定可靠之電力，已協調台電公司於大發及和春基地內各設置一座D/S，以因應未來負載成長之需求。

15. 電信系統

預估和春基地之電信需求量語音約1,500對，非語音約300埠；大發基地之語音約1,000對，非語音約200埠。為因應各電信業者提供寬頻電信趨勢，管道規劃亦須考量光纜及銅纜所需之空間。電信工程管數，將以中華電信、三家民營固網、一家有線電視業者及工業區專用之監控系統管道等進行規劃。
16. 污水系統

兩處基地雨污排水採分流方式規劃，污水處理廠設置於大發基地，除收納大發基地污水下水道所匯集之工業廢水和生活污水外，亦將容納和春基地之污水；和春基地僅規劃污水抽水站，污水收集後經撈污除砂，以泵揚藉壓力管線輸送至大發基地污水廠初級處理單元（PH調整池），與大發基地之污水合併處理至陸放標準後，排放至林園大排。
17. 廢棄物處理系統

一般事業廢棄物適燃部份可送至仁武垃圾資源回收(焚化)廠，已協調該處資源回收廠同意代為處理。一般事業廢棄物不適燃部份須直接掩埋者，送至高雄市境內公民營廢棄物處理機構之掩埋設施處置。

基地可能產生之有害事業廢棄物包括廢溶劑、污泥與廢液等，由廠商自行清運或委託合法清除機構代為清運，並由廠商自行依環保法規辦理並申報。
18. 公共服務設施

本園區將於和春基地設立服務中心，提供園區內廠商行政服務、會議展示、人才培訓、餐飲接待、資訊控制、防災中心等功能。
第二部分　高雄市政府公告文件

貳、高雄市和發產業園區大發基地標竿企業示範區土地出售
第二次公告
發文日期􈙕中華民國105年3月8日
發文字號􈙕高市府經工字第10531098600號公告
主旨：公告第二次出售高雄市和發產業園區大發基地標竿企業示範區土地，並自即日起受理申請。
依據：
一、產業創新條例暨其施行細則。

二、產業園區土地建築物與設施使用收益及處分辦法。

三、高雄市和發產業園區大發基地標竿企業示範區土地出售要點。
公告事項：
一、出售土地標示
詳本出售手冊「捌、和發產業園區大發基地標竿企業示範區土地坵塊面積及售價」。
二、申購土地申請書表備索地點

（1） 自行於高雄市政府經濟發展局網站（表單下載-工業輔導科）下載
（網址：http://edbkcg.kcg.gov.tw）
（2） 高雄市政府（以下簡稱本府）經濟發展局

（地址：高雄市苓雅區四維三路2號9樓  電話：07-3310198）

（3） 合發土地開發股份有限公司（以下簡稱合發公司）
（地址：高雄市苓雅區四維三路80號4樓之2  電話：07-3315398）
三、出售對象

本公告適用範圍，以符合標竿企業資格，及從事產業創新條例相關規定之使用為限，並應符合和發產業園區容許引進產業類別。
四、應繳價款
申購本區土地應繳價款包含預登記保證金、完成使用保證金、土地價款及產業園區開發管理基金，計算方式如下：
（1） 預登記保證金：按土地價款之3%計算，此項保證金於承購案核准時，得無息抵充應繳之完成使用保證金；未經核准承購者，無息退還；惟申請人經核准承購後，無故未依規定履行承購之義務者，沒入本項保證金。

（2） 完成使用保證金：按土地價款之10%計算，依規定完成使用者，經申請後無息退還。本項保證金申請人同意本府得先行歸墊本園區開發成本。
（3） 土地價款：依產業創新條例第46條規定審定，詳本出售手冊「捌、和發產業園區大發基地標竿企業示範區土地坵塊面積及售價」。
（4） 產業園區開發管理基金：按土地價款之1%計算。
（5） 價格優惠措施：詳本出售手冊「參、高雄市和發產業園區大發基地標竿企業示範區土地出售要點」之規定，第一次公告期間已提送之申請案件亦一併適用之。
五、受理申請時間、地點、程序及應備文件
（1） 申請人自即日起至105年5月9日於上午8時至下午5時30分止，可分別向公告事項二之網站或地點自行下載列印或領取申請書表。

（2） 申請人應備文件內容及份數，請參閱本出售手冊「參、高雄市和發產業園區大發基地標竿企業示範區土地出售要點」之規定。

（3） 受理期間：即日起至105年5月9日止，每日上午8時至下午5時30分（例假日除外，中午12時至下午1時30分休息），在合發公司受理申請。通訊申請者，恕不受理。

（4） 申請案件由合發公司初審，必要時，得邀集專家學者及相關機關召開會議，申請人應配合出席簡報，並於文件齊全、資格符合後，提請本府經濟發展局審查確認。

（5） 為促進土地合理及整體利用，本府得依可售土地規模並綜合申請人之用地需求計畫，協調並核准申購土地面積或位置。若經協調仍有重複申請之情況，由本府依各申請人所提申請計畫書件審查議決之。

（6） 申請案件經初審其文件不齊或不符合和發產業園區使用相關規定者，視為資格不符，無息退回預登記保證金。

（7） 申請案件經初審應予補正者，申請人應自合發公司通知補正之日起1個月內補正，未於期限內補正者，視為放棄申購資格，並無息退還已繳交之預登記保證金。

六、完成使用之認定標準及產權移轉規定
（1） 申請人應於土地點交之次日起3年內，依照核定計畫建廠完成並取得工廠登記，其建築物使用執照所載建蔽率不得低於承購土地面積之30%，且工廠登記之廠房面積不得低於承購土地面積之20%，申請人符合前述標準者始符合完成使用之規定。
（2） 申請人依前款規定完成使用，並繳清土地價款及產業園區開發管理基金後，本府始得核發土地產權移轉證明書件供申請人辦理所有權移轉登記，所需各項稅捐及費用由申請人負擔。申請人未依規定期限完成使用者，其完成使用保證金不予退還，解繳高雄市產業園區開發管理基金，本府並得解除土地買賣契約。
（3） 土地所有權移轉予申請人前，由本府核發土地使用同意書供申請人使用。

（4） 依內政部都市計畫委員會第817次會議決議，和發產業園區產業用地（一）完成使用滿5年後始得轉讓，並應由本府買回，買回土地金額以原土地價款加一般行庫定存利息計算。申請人應同意於土地產權移轉時配合本府辦理前開限制事項之預告登記。惟買賣契約簽訂後，倘前開決議有修正或變更，申請人得依最新規定辦理。

（5） 申請人如向行庫辦理貸款者，經申請人同意，本府得配合放款行庫貸款辦法之規定，將其產權移轉證明書件送請放款行庫代辦產權移轉及抵押權設定登記。

七、其他

（1） 本公告如有未盡事宜，悉依本公告所依法規事項辦理。

（2） 凡對上開公告事項有疑問者，請向本府經濟發展局（電話：07-3310198）或合發公司（電話：07-3315398）洽詢。
參、高雄市和發產業園區大發基地標竿企業示範區土地出售要點
【法規依據】
1、 本要點依產業園區土地建築物與設施使用收益及處分辦法第3條規定訂定之。

2、 高雄市和發產業園區（以下簡稱本園區）入區標準及用地使用規範依各級都市計畫委員會及環境影響評估審查委員會決議內容予以規範。

3、 本園區大發基地標竿企業示範區土地（以下簡稱本區土地）之出售，依本要點規定辦理。本要點未規定者，依產業創新條例暨其施行細則、產業園區土地建築物與設施使用收益及處分辦法及其他相關法令規定辦理。
【受理單位】
4、 本區土地出售相關事宜，由高雄市政府（以下簡稱本府）授權委託合發土地開發股份有限公司（以下簡稱合發公司）辦理。
【出售標的】
5、 本出售要點適用範圍為本園區大發基地標竿企業示範區產業用地(一)土地，詳本出售手冊「捌、和發產業園區大發基地標竿企業示範區土地坵塊面積及售價」。

6、 本區土地之出售依本府規劃開發圖說辦理開發，並依規劃坵塊申請，申請人不得要求增設任何公共設施；並應於申購時對公共設施尚未完成之情形充分了解，並同意日後不得就此等情形要求補償或拒絕繳款。
【出售對象】
7、 本要點適用範圍，以符合標竿企業資格，及從事產業創新條例相關規定之使用為限，並應符合本要點附件3-2所列引進產業類別。
8、 標竿企業資格：詳本要點附件3-1。
【出售程序】
9、 申請人應依本區土地出售公告所指定之時間、地點，檢齊下列文件一式十份向合發公司申請。
（1） 申請書
（2） 投資營運計畫書：投資營運計畫書之內容，於日後雙方簽訂土地買賣契約時，視為該契約之一部，申請人應依投資營運計畫書所載內容切實執行。
1. 投資營運計畫書摘要表
2. 原料來源及性質
3. 產品與技術
4. 研究與發展
5. 市場與行銷
6. 土地利用與建廠計畫
7. 財務與投資計畫
8. 投資效益分析
（3） 用水回收計畫
（4） 污染防治說明書
（5） 標竿企業資格證明文件
（6） 繳納土地價款3%計算之預登記保證金憑證影本，請向指定行庫帳戶繳納取據(未附預登記保證金繳納憑證影本或金額不足或不符規定繳交方式等，屬無法補正事項，視為資格不符，並不受理其申請)。
（7） 申購土地位置圖
10、 申請案件由合發公司初審，必要時，得邀集專家學者及相關機關召開會議，申請人應配合出席簡報，並於文件齊全、資格符合後，提請本府經濟發展局審查確認。
11、 為促進土地合理及整體利用，本府得依可售土地規模並綜合申請人之用地需求計畫，協調並核准申購土地面積或位置。若經協調仍有重複申請之情況，由本府依各申請人所提申請計畫書件審查議決之。

12、 申請案件經初審其文件不齊或不符合本園區使用相關規定者，視為資格不符，無息退回預登記保證金。
13、 申請案件經初審應予補正者，申請人應自合發公司通知補正之日起1個月內補正，未於期限內補正者，視為放棄申購資格，無息退還已繳交之預登記保證金。

14、 申請人原繳之預登記保證金於申購案核准時，得無息抵充應繳之完成使用保證金；惟申請人經核准承購後，無故未依規定履行承購之義務者，沒入本項保證金。
15、 本府經濟發展局應於審查確認後，依核准承購與否，通知申請人限期繳款或無息退還原繳預登記保證金。
【預登記保證金不予退還之事由】
16、 申請人有下列情形之一者，本府得撤銷其承購之核准，其原繳預登記保證金不予退還，解繳高雄市產業園區開發管理基金：

（1） 申請人於接獲核准承購通知書後，無故未依規定履行承購之義務者。

（2） 逾期未繳清第1期土地價款或未於通知期限內完成簽約者。
【使用限制】
17、 申請人同意確實遵照申購土地租售審查時所提出之「投資營運計畫書」於預定完成使用期限內盡其最大努力，具體實現該計畫之內容。但因產業發展趨勢、經濟變遷或其他企業營運考量，致需變更或調整「投資營運計畫書」之內容者，不在此限。

18、 前點但書情形，於申請人提出變更或調整「投資營運計畫書」時，經本府以書面通知後，申請人應於期限內檢具具體事證及說明（如具公信力之第三單位之產業報告或調查）向本府專案報告。申請人逾期未提出相關說明者，視為違反買賣契約之約定，經本府認定情節嚴重者，得解除買賣契約。
19、 申購土地上興建建築物請領建築執照及申請工廠登記應以申請人為名義，另申請人在未完成土地產權移轉登記前，不得將其申購之土地全部或一部轉租、出借或以其他方式供他人使用，亦不得將興建之建築物及設施全部或一部移轉、出租、出借或以其他方式供他人使用。
【名義變更之限制】
20、 申請人自申請承購本區土地之日起，在未完成土地所有權移轉登記前，除依法更名外，不得變更申請人名義。
【完成使用認定標準及產權移轉規定】
21、 申請人應於土地點交之次日起3年內，依照核定計畫建廠完成並取得工廠登記，其建築物使用執照所載建蔽率不得低於承購土地面積之30%，且工廠登記之廠房面積不得低於承購土地面積之20%，申請人符合前述標準者始符合完成使用之規定。

22、 申請人依前點規定完成使用，並繳清土地價款及產業園區開發管理基金後，本府始得核發土地產權移轉證明書件供申請人辦理所有權移轉登記，所需各項稅捐及費用由申請人負擔。申請人未依規定期限完成使用者，其完成使用保證金不予退還，解繳高雄市產業園區開發管理基金，本府並得解除土地買賣契約。
23、 土地所有權移轉予申請人前，由本府核發土地使用同意書供申請人使用。

24、 依內政部都市計畫委員會第817次會議決議，和發產業園區產業用地（一）完成使用滿5年後始得轉讓，並應由本府買回，買回土地金額以原土地價款加一般行庫定存利息計算。申請人應同意於土地產權移轉時配合本府辦理前開限制事項之預告登記。惟買賣契約簽訂後，倘前開決議有修正或變更，申請人得依最新規定辦理。

25、 申請人如向行庫辦理貸款者，經申請人同意，本府得配合放款行庫貸款辦法之規定，將其產權移轉證明書件送請放款行庫代辦產權移轉及抵押權設定登記。

【應繳價款】
26、 申請人申購本區土地應繳價款包含預登記保證金、完成使用保證金、土地價款及產業園區開發管理基金，其計算方式如下：
（1） 預登記保證金：按土地價款之3%計算，此項保證金於承購案核准時，得無息抵充應繳之完成使用保證金；未經核准承購者，無息退還。

（2） 完成使用保證金：按土地價款之10%計算，依規定完成使用者，經申請後無息退還。本項保證金申請人同意本府得先行歸墊本園區開發成本。
（3） 土地價款：依產業創新條例第46條規定審定，詳本出售手冊「捌、和發產業園區大發基地標竿企業示範區土地坵塊面積及售價」。
（4） 產業園區開發管理基金：按土地價款之1%計算。
【繳款方式】
27、 申請人應分2期繳納土地價款及1次繳清完成使用保證金及產業園區開發管理基金。
（1） 第1期土地價款：按土地價款之15%計算，申請人應於接獲合發公司繳款通知書之日起2個月內，併同10%完成使用保證金（原繳預登記保證金得無息抵充應繳之完成使用保證金）向指定行庫帳戶繳付。
（2） 第2期土地價款：按土地價款之85%計算(申請人依第本要點第二十一點規定期限內完成使用者，原繳完成使用保證金得無息抵充應繳之第2期土地價款)，申請人應於土地點交之次日起三年內，併同1%產業園區開發管理基金向指定行庫帳戶繳付。
28、 向金融行庫辦理購地貸款者，由各放款行庫依繳款通知指定各期繳款日分期或1次繳付本府指定行庫帳戶。
29、 申請人因故延期繳款，應於各期價款繳款期限屆滿前向本府提出申請，並切結負擔延遲期間之成本利息，各期應繳價款展延次數以1次為限，每次不得超過2個月；逾期未繳清價款者，本府得解除買賣契約。
【價格優惠措施】
30、 為奬勵標竿企業進駐，給予先期進駐廠商價格優惠，並對初期公共設施無法完整供給予以補償。申請人倘於105年6月底前經本府核准購地並繳交第1期土地價款，且於107年6月底前完成使用並繳清第2期土地價款者，給予百分之十之售價折讓獎勵。申請人倘於105年6月底前經本府核准購地並繳交第1期土地價款，且於107年12月底前完成使用並繳清第2期土地價款者，給予百分之六之售價折讓獎勵。

31、 符合優惠售價資格之申請人，得以售價折讓金額抵充第2期應繳之土地價款。

32、 符合優惠售價資格之申請人，其應繳納之1%產業園區開發管理基金，以優惠售價計算，惟完成使用保證金仍應以原審定之土地價款計算。
【完成使用保證金不予退還之事由】

33、 申請人有下列情形之一者，其原繳完成使用保證金不予退還，解繳高雄市產業園區開發管理基金：

（1） 未依本要點第二十一點規定期限內完成使用者。

（2） 經本府解除土地買賣契約者。

【土地點交】
34、 申請人依繳款通知繳清第1期土地價款及完成使用保證金，且與本府完成簽訂買賣契約後，由本府以書面通知申請人至現場按現況點交土地，並確認申購土地邊界及樁位點，申請人無故不到現場點交者，視同已點交。
35、 申購土地自點交之日起，其所受之利益及危險，均歸屬申請人負擔，不因土地產權未移轉而受影響，申請人對其承購之土地應負責維護管理，並須盡善良管理人之注意義務。
36、 申請人於點交土地時應對公共設施尚未完成之情形充分了解，並同意日後不得就此等情形要求補償或拒絕繳款或點交。

【買賣契約簽訂、解除及違約責任】
37、 為明確申請人與本府土地買賣相關權利義務關係，申請人應於繳交第1期土地價款及完成使用保證金後，於本府通知期限內完成買賣契約之簽訂；申請人無故未依規定簽訂契約者，沒入原繳預登記保證金，其餘價款無息退還。
38、 申請人於申購土地產權移轉前如有下列情事之一者，經本府通知限期改善，屆期未改善者，本府得解除買賣契約：
（1） 違反買賣契約規定者。
（2） 擅自轉租、借用或以其他方式將申購土地或其上興建之建築物及設施供他人使用者。
（3） 以申購土地供違反法令之使用者。
（4） 自土地點交之次日起三年內未完成使用者。
（5） 申購土地上興建建築物請領建築執照及申請工廠登記未以申請人為名義者。
（6） 任一期價款逾應繳期限二個月仍不繳納者。
（7） 因違反建築法開工及建築期限規定致建照執照逾期經主管機關作廢者。
（8） 未依本府通知按時繳納土地賦稅者。
（9） 未依產業創新條例第53條規定繳交各項維護費或使用費者。
（10） 違反土壤及地下水污染整治法或相關環保法令，致申購土地遭污染者。
39、 申請人因前點各款事由致買賣契約解除時，已繳交之完成使用保證金概不退還，並解繳高雄市產業園區開發管理基金，其餘已繳土地價款應先扣除申請人無權占用期間之土地使用對價後無息退還。但如申購土地或其上建築物涉及金融機構融資質設者，本府得優先代為清償貸款本息後，其餘價金始無息退還。
40、 前點無權占用期間係以申購土地點交日起至土地回復原狀日止計算實際使用天數；土地使用對價以每日租金按實際使用天數計算（年租金按申購土地價款之5%計算，日租金以年租金除以365日無條件進位至整數計算）。本項費用本府得主張自申請人已繳納之土地價款抵扣，但申請人不得主張以完成使用保證金抵扣之。
41、 申請人因違反買賣契約規定致本府受有損害時，本府除得將完成使用保證金沒入外，申請人並應依法賠償本府所受之一切損害。
【地上物之處理】
42、 申請人簽訂土地買賣契約後因故放棄承購土地或買賣契約解除時，除經本府同意得於一定期限內轉讓地上物者外（申請人於完成地上物轉讓前，應依本要點第四十點規定給付本府土地使用對價），申請人應於契約解除之日起30日內返還土地，並應回復土地原狀。
43、 逾前點期限申請人仍未回復土地原狀者，本府得將申請人留置物品逕行以廢棄物加以清理，申請人不得以任何理由異議或爭執。

【未回復原狀及逾期返還土地之賠償】
44、 申請人未依本要點第四十二點所訂期限回復土地原狀者，每逾1日申請人應按每日租金（年租金按申購土地價款之5%計算，日租金以年租金除以365日無條件進位至整數計算）之3倍計算違約金給付予本府，本府並得逕自申請人已繳納之土地價款抵扣，但申請人不得主張以完成使用保證金抵扣之。本項違約金為懲罰性違約金，本府如受有財產上之損害，仍得向申請人請求損害賠償。
45、 申請人未依本要點第四十二點所訂期限回復土地原狀而由本府代為回復者，該回復原狀所需之費用（包括但不限於拆遷費、搬運費、廢棄物清運費、工資、管理費等），本府得向申請人追繳，並得主張自已繳納之土地價款抵扣，但申請人不得主張以完成使用保證金抵扣之。
【土地稅賦】
46、 申請人應自土地點交之日起依本府通知期限按時繳交申購土地相關土地稅賦，未滿一年者，按日計算。
【面積結算】
47、 申購土地實際面積以地籍整理後地政機關土地登記簿之記載為準，如有誤差應就超過或不足部份按原出售價格相互找補土地價款。
48、 申請人於辦妥產權移轉登記後，如因地政機關地籍圖重測或複丈致面積變更者，應按地政法規相關規定辦理。
【興建須知】
49、 申請人使用申購土地，所需用水量、廢（污）水排放量、用電量、污染物總量及危害性化學物質應確實依本府審查決議事項辦理，本園區排放污染物單位面積核配基準參見本要點附件3-3(申請人於建廠前如「和發產業園區污染物排放總量管理原則」規定有變更，悉依最新規定辦理)，危害性化學物質管制種類及總量參見本要點附件3-4，危害性化學物質清單參見本要點附件3-7，申請人應自行比對有無使用危害性化學物質。
50、 申請人構築建物、設立工廠，應依照建築法、環保法規、本園區都市計畫書圖、本園區土地使用分區管制要點、本園區污水下水道系統管制要點、本園區污水下水道排水設備裝置要點、本園區建築景觀預審規範、本園區第一種產業專用區容積總量管制執行要點、工廠管理輔導法及其他相關法規辦理，並應以申請人之名義為起造人。申請人依「和發產業園區第一種產業專用區容積總量管制執行要點」申請增加建築容積率者，應依規定繳納容積增量回饋代金。申請人於建廠前，前開規定如有變更，悉依最新規定辦理。
51、 申請人若在高雄市原已有設廠且需申請空污排放許可者，應優先於舊廠自行減量。

52、 申請人須提出污染物排放量(參見本出售手冊「拾壹、和發產業園區大發基地標竿企業示範區用地申購書件」四、污染防治說明書)向本府申請，若超出本園區排放污染物核配基準時，於符合「和發產業園區污染物排放總量管理原則」規定時，超出之污染量得向本府申請調撥污染物排放量，調撥百分比不得超出核配基準量之20%，惟經專案申請經本府同意者，不在此限。申請人應於調撥期間繳納環境回饋金，環境回饋金依「和發產業園區污染物排放總量管理原則」規定計算，申請人需簽訂調撥及減量切結書，後續仍需配合本府進行污染物核配量減量檢討或增加污染防制設備以提升防制效率。前述污染物調撥量為暫時撥借，並非可無限期進行調撥，未來如區內廠商或後續入區廠商有需求必要，應無條件歸還或配合調整調撥量，故申請人應自行考量未來污染物排放許可量可能不足之設廠風險，不得拒絕歸還污染調撥量。
53、 申請人須提出危害性化學物質運作種類及數量(參見本出售手冊「拾壹、和發產業園區大發基地標竿企業示範區用地申購書件」四、污染防治說明書)向本府或本園區服務中心申請，以統計是否符合本園區環評承諾運作量，若超出危害性化學物質管制種類及總量，需辦理環境影響評估變更後始得進駐。後續若因製程或原料改變，而導致原申請危害性化學物質運作種類及數量增加時，需向本府或本園區服務中心申請，並辦理環境影響評估變更經環保主管機關審查通過始得增加。
54、 本園區總致癌風險值增量上限為3.51×10-7。若經計算之健康風險有超出前開上限值情形，申請人應配合本府要求進行危害性化學物質減量等相關措施，若因申請人因素而需辦理環境影響評估變更時，申請人應自行付費辦理。
55、 申請人於施工前應提出營建工程逕流廢水污染削減計畫書，以及空氣污染防制計畫書(含污染防治設施經費)，送當地環保局同意後，始得開工。空氣污染防制計畫書內容應具體、量化，可供查核；項目應包含：工程基本資料、環境座落及場內設施平面配置圖說、施工期程圖說、砂石土方產生量、空氣污染物排放源及排放量、各施工項目依營建工程空氣污染防制設施管理辦法規定設置或採行之防制設施(另增加監控設施)內容，包括設施種類、效能、流程、使用狀況及其設計圖說。
56、 申請人應將本府提供之「施工環境保護執行計畫」納入與承包商契約及施工規範，明訂工地環保作業要點及罰則，並要求承包商據以提出「工地環境保護工作執行計畫」，送交工地工程司核可後實施。

57、 申請人應依本府研定之交通維持原則，納入工程合約中，責成承包商依「高雄市使用道路施工期間交通維持計畫作業規定」於施工前提出具體可行之「交通維持計畫」，依本府交通主管機關規定送審。

58、 申請人在取得土地使用同意書前，不得擅自開挖土方、傾倒廢棄土或構築工事，倘因而發生損害時，應負賠償責任，但經本府同意其須於土地上作檢測等必要工事者，不在此限。

59、 營建剩餘土石方之處理，以於本園區土地內就地整平為原則。園區整地完成後，申請人之建築餘土須依「高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例」等規範辦理，申請人提送建築餘土處理計畫書需先經本府或本園區服務中心同意，若有涉及需辦理環境影響評估變更之情形，需俟甲方完成環境影響評估變更程序後，方得向主管機關申請營建剩餘土石方內容及土石方流向之證明文件，或視開發時程由鄰近「土石資源回收場」進行借土再利用，但應盡量避免借土之行為。
60、 申請人應考量提高廠房用地之防洪標準，建築基地一樓樓地板之建議高程如本要點附圖所示。
61、 本園區採用雙元供水系統，工業用水與民生用水由不同管線供給，申請人建廠時應預留雙元供水系統之管線及接水點。

62、 申請人應考量可承擔之缺水風險後，自行設置1日以上用水量之蓄水設施；若用水量大於1000 CMD 者，應自行設置滿足3日以上用水量之蓄水設施。

63、 本園區建築物主結構應以鋼筋混凝土或鋼架等耐火材料為主，建築物及基地出入口不得阻礙或破壞現有排水系統，且不得對道路交叉口截角開設，以維持交通安全。

64、 申請人整地或構築建物期間應依據相關法規設置臨時滯洪沉砂池，妥為儲滯施工中之地面逕流水，避免基地土壤沖刷流失。

65、 申請人整地或構築建物應自行設置排水系統將廠區之排水導入排水溝內，不得漫流，以免危害土坡或構造物之安全。

66、 雨污水收集系統應採分流設計，不得將污水排入雨水系統中或將雨水排入污水系統中且應加強廢水再回收利用，另應加強廢水再回收利用，並納入申請書附件之用水計畫內容。

67、 本園區內各項公共設施不得加以破壞，違者應負責修復或賠償。

68、 申請人如需變更既有公共設施者，應先提出施工計畫書送經本園區服務中心核可後始得施工，相關設施遷移及復原所需費用，由申請人自行負責。

69、 申請人構築建築物時，若毀損已完工之公共設施，申請人於修復並經本府或本園區服務中心確認無誤後，始得請領使用執照。

70、 申請人構築建物時，若需埋設基樁，為避免損及鄰近地下及地上結構物，應注意適當之安全距離並遵守相關法規規定，以避免造成施工公害；倘因而發生損害或公害時，應負賠償或修復責任。

71、 申請人使用本園區土地所產生之廢（污）水應依下水道法、園區下水道使用管理辦法及園區污水處理廠營運管理要點等規定，申請納入本園區廢（污）水下水道系統處理，並於連接園區下水道系統前，完成廢污水採樣井、流量計及制水閥之設置；其排放水質應符合本園區公告之污水處理納管水質限值後始得排入。若水質超過納管水質限值，應自行於廠內規劃設置污水處理設施，進行廢污水納管前處理。惟於本園區污水處理設施完工前，申請人所產生之廢（污）水應申請納入大發污水處理廠處理，並依經濟部核定之污水處理系統使用費費率，按月繳交污水處理系統使用費。
72、 申請人使用承購土地所產生之廢（污）水，申請納入本園區污水處理廠處理時，應依本府核定之污水處理系統使用費率，按月繳交污水處理系統使用費；倘其排放之廢（污）水量大於規定標準者，其超過原規劃設置標準之廢（污）水排放量，另依該費率分級徵收之。

73、 申請人排放之廢（污）水量如超過原規劃設置之污水管線容許量時，應自行評估設置專用污水排放管線銜接至污水處理廠，並提出施工計畫送經本府核可後施作，所需各項費用自行負擔。

74、 本園區電力供應採11.4/22.8仟伏特系統配電，申請人申請用電契約容量未達15,000瓩者，採11.4/22.8仟伏特系統供電；達15,000瓩以上者，採161仟伏特系統供電，並應依台灣電力公司之規定設置接電裝置。

75、 申請人應依其生產方式及用電需求，逕洽台灣電力公司申請供電，或自行設置發電或汽電共生設備，並依台灣電力公司規定及供電系統所需，提供場地供裝設開關箱／變電箱之用。

76、 申請人於施工建築及營運期間不得在公共道路上裝卸貨物、堆置物品、棄置廢棄物及停放車輛，以維護交通安全。

77、 申請人於構築建物、設立工廠，於進行整地、地下基礎開挖等工事前，應行文報知本府；倘因而違反「環境影響評估法」及「高雄市和發產業園區環境影響說明書（定稿本）」及相關環保規定，應負連帶賠償責任，並依相關規定辦理。

78、 申請人於施工建築期間，應遵守本園區之安全衛生管理辦法，以落實開發區之人員、車輛及機具管控，確保園區內之施工安全。

79、 申請人如為行政院環境保護署依土壤及地下水污染整治法指定公告之事業，應於設立、停業、歇業或移轉土地所有權時，應依土壤及地下水污染整治法第8條及第9條規定自行辦理土壤污染檢測作業並提供本府乙份，所需費用自行負擔。

80、 前點污染檢測資料，應同時檢送本園區服務中心1份，並應包括下列事項：

（1） 事業基本資料：事業名稱及負責人、統一編號、地址、地政編號、土地使用類別、廠區配置圖、土地使用人、管理人或所有人及聯絡方式等。

（2） 事業運作情形：生產製程、使用原料、產品、污染來源、污染物種類與成分、處理情形及相關污染防治措施。

（3） 檢測及分析結果：檢測項目、採樣檢測方法、檢測數量及品保品管等。

（4） 檢測機構：機構名稱、地址及許可文件影本。

（5） 其他經主管機關指定之資料。

81、 倘因申請人使用申購土地，致該土地遭公告為土壤污染控制場址時，申請人應依法提出污染控制計畫，並採取污染防治措施，以避免污染之擴大並儘速使申購土地解除土壤污染管制區劃定。至倘因相關環保法規之污染整治管制措施致本府受有損害，申請人應賠償本府所受之一切損害。

82、 申請人如為行政院環境保護署依土壤及地下水污染整治法指定公告之事業，應於買賣契約解除交還申購土地時，提供土壤污染檢測資料予本府，如未檢具前開土壤污染檢測資料而欲解除契約，應於買賣契約解除之日起2個月內補正之。逾2個月仍未補正者，本府得委請第3人檢測，並向申請人請求相關費用。

83、 未來開發時應將液化與不等量沉陷等問題列入設計考量；另建築物基礎之容許沉陷量應不得超過建築技術規則相關法令規定。

84、 本園區土地(含產業用地退縮帶)內如有地下管線、地面人(手)孔、雨污水收集、邊坡擋土等公共(用)設施(備)之相關需求，得標人不得異議；其地面除作空地、綠地及通道外，不得構築建築物或加以破壞，必要時，本園區服務中心並得派員進入清理維護該等公共設施(備)，申請人不得拒絕。

85、 申請人使用各項公共管線，除接戶線部分需自行洽各該事業主管機關辦理外，必要時並應無條件提供鄰地使用人共同使用接點。

86、 申請人應依產業創新條例第五十三條規定繳交下列各項維護費或使用費：

（1） 一般公共設施維護費。

（2） 污水處理系統使用費。

（3） 其他特定設施之使用費或維護費。

87、 申請人應依本園區環評書件所載之內容及審查結論切實執行，若有違反情事，致本府遭受主管機關裁罰，本府將追究申請人責任並據以求償。

88、 配合現行環保法令或新公告法令規定，本府若需於承購土地設置環境監測設施，申請人應需配合本府要求不得拒絕。

89、 其他法規如有規定者，申請人亦應遵守，不得違反，否則即屬違反買賣契約。
【其他】
90、 本要點規範之園區服務中心權責，於本園區服務中心成立前，由本府經濟發展局統籌辦理。
91、 本府有增加、調整、變動或修改本要點內容之權利，如有其他未盡事宜，應依相關法令釋疑之。
[image: image2.jpg]



圖例：EL12.8 坵塊之建築物一樓樓地板建議高程

附圖  和發產業園區大發基地各坵塊建議基地高程示意圖
附件3-1　標竿企業資格

ㄧ、標竿企業應符合本出售要點所載引進產業類別(詳附件3-2所示)之商業、法人或政府依法設立之事業機構
二、標竿企業同時應具備下列條件：
（一）企業符合下列情形之一者：

1.本市登記設立之公司。

2.股票已在證券交易所上市或在證券商營業處所買賣之公司經政府核定於本市設立分公司或研發中心。

3.公司承諾於完成使用前，於高雄市設立百分之百投資之子公司。
（二）企業實績具備下列情形之一者：
1.自有品牌國際行銷。（最近二年以自有品牌海外出貨占產量百分之五十以上）
2.國際供應鏈居於關鍵地位。（最近一年國際供應鏈重要環節前五大供應商或國際市場占有率達百分之十以上）
3.屬高附加價值產品及關鍵零組件相關產業。（屬六大新興產業、四大智慧產業、傳統產業維新等高附加價值產品或關鍵產品登峰造極計畫核定之關鍵產品項目）
4.台資跨國公司在台設立研發中心或營運總部。（經濟部工業局核發之研發中心核定函或營運總部認定函）
（三）投資金額或創造就業人口達下列條件之一者：

1.投資金額新臺幣5億元以上（不含土地價款）且公司資本額10億元以上。
2.本投資案所僱用之勞工以本市勞工為優先，並於每公頃創造就業人口200人以上。

附件3-2　和發產業園區產業用地（一）容許引進產業類別

第一種產業專用區（產業用地（一））係供與工業生產直接或相關之下列各行業使用：
一、製造業，其容許使用之產業類別細分為： 

（一）金屬製品製造業（25）； 

（二）電子零組件製造業（26）； 

（三）電腦、電子產品及光學製品製造業（27）： 

1. 量測、導航、控制設備及鐘錶製造業（275）； 

2. 輻射及電子醫學設備製造業（276）；
3. 光學儀器及設備製造業（277）；

（四）電力設備製造業（28），但不包含電池製造業（282）； 

（五）機械設備製造業（29）； 

（六）汽車及其零件製造業（30）； 

（七）其他運輸工具及其零件製造業（31）。

二、電力及燃氣供應業。 

三、批發業（不含農產原料及活動物批發業、燃料批發業、其他專賣批發業）。 

四、倉儲業（含儲配運輸物流）。 

五、資訊及通訊傳播業（不含影片放映業、傳播及節目播送業、電信業）。 

六、企業總管理機構及管理顧問業、研究發展服務業、專門設計服務業、工程服務及相關技術顧問業、技術檢測及分析服務業。

七、污染整治業。 

八、洗衣業（具中央工廠性質）。 

除上開列舉之產業外，放射性工業（包括放射性元素分裝、製造、處理工業，及原子能工業）與專門從事表面處理之行業，不得進駐本園區。
附件3-3　和發產業園區污染物單位面積核配基準
	產業類別
(註一)
	產品
	用水量
(CMD/公頃)
(回收率)
	空氣污染物(公噸/年/公頃)

	
	
	
	粒狀污染物
	SOx
	NOx
	CO
	VOCs
	其他

氣體

	25
	金屬製品製造業
	251
	金屬手工具及模具
	12
(45%)
	TSP 0.3458

PM10
0.2161
PM2.5
0.1383
	0.1729
	0.4324
	0.2767
	0.6052
	硫酸為1.0853

硝酸為0.0308

鹽酸為0.5090

(僅電子零組件製造業得申請)

	
	
	252
	金屬結構及建築組件 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	253
	金屬容器
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	254
	金屬加工處理(註二)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	259
	其他金屬製品
	
	
	
	
	
	
	

	26
	電子零組件製造業
	261
	半導體 
	300
(82%)
	
	
	
	
	
	

	
	
	262
	被動電子元件
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	263
	印刷電路板
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	264
	光電材料及元件
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	269
	其他電子零組件
	
	
	
	
	
	
	

	27
	電腦、電子產品及光學製品製造業
	275
	量測、導航、控制設備及鐘錶
	12
(30%)
	
	
	
	
	
	

	
	
	276
	輻射及電子醫學設備(註三)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	277
	光學儀器及設備
	
	
	
	
	
	
	

	28  
	電力設備製造業
	281
	發電、輸電、配電機械
	24
(60%)
	
	
	
	
	
	

	
	
	283
	電線及配線器材
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	284
	照明設備
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	285
	家用電器
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	289
	其他電力設備
	
	
	
	
	
	
	

	29
	機械設備製造業
	291
	金屬加工用機械設備
	23.2
(54%)
	
	
	
	
	
	

	
	
	292
	其他專用機械設備
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	293
	通用機械設備
	
	
	
	
	
	
	

	30  
	汽車及其零件製造業
	301
	汽車
	15.2
(60%)
	
	
	
	
	
	

	
	
	302 
	車體
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	303 
	汽車零件
	
	
	
	
	
	
	

	31
	其他運輸工具及其零件製造業
	311
	船舶及其零件
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	312
	機車及其零件
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	313
	自行車及其零件
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	319
	其他運輸工具及其零件
	
	
	
	
	
	
	


註一：一般事業廢棄物單位面積核配基準為0.3096 公噸/日公頃，有害事業廢棄物單位面積核配基準為0.0371公噸/日公頃。
註二：園區用電量單位面積核配基準為680 kW/ha，溫室氣體(燃料)排放量核配基準為3000公噸CO2/公頃/年，高於平均值者需減量或提出溫室氣體減量計畫。
註三：申請量超過核配基準者應填寫相關計畫(參見「拾壹、和發產業園區大發基地標竿企業示範區土地申購書件」四、污染防治說明書之說明)並經申請調撥同意後始得進駐，超過標準甚鉅者，得不准其申購。專案申請調撥各污染項目申請量上限值：用水量不得超出515 CMD/公頃(電子零組件業)，空氣污染物不得超出核配基準之2倍，一般及有害事業廢棄物不得超出核配基準之8倍，用電量不得超出1600 KW/公頃。
註四：廢水量不超過用水量8成為原則。
附件3-4　和發產業園區危害性化學物質原料使用總量

	種類
	項次
	中文名稱
	英文名稱
	運作量(公噸/年)

	非致癌物
	1
	二丙二醇甲醚
	Ethylene glycol monomethyl ether
	2

	
	2
	二氧化矽
	Silicon dioxide 
	0.13

	　
	3
	錫
	Tin
	0.05

	　
	4
	銀
	Silver
	0.005

	　
	5
	銅
	Copper
	500

	　
	6
	甲醇
	Methyl alcohol
	0.05

	　
	7
	硝酸
	Nitric acid
	340

	　
	8
	丁酮
	Methyl ethyl ketone
	2

	　
	9
	硫酸
	Sulfuric acid
	550

	　
	10
	鹽酸
	Hydrogen chloride
	2100

	　
	11
	氯酸鈉
	Sodium chlorate
	190

	　
	12
	氫氧化鈉
	Sodium hydroxide
	3300

	　
	13
	焦磷酸四鈉
	Tetrasodium pyro-phosphate
	3

	　
	14
	乙二醇
	Ethylene glycol
	11

	　
	15
	過氧化氫
	Hydrogen peroxide
	50

	　
	16
	乙二醇丁醚
	Ethylene glycol monobutyl ether
	20

	　
	17
	乙炔
	Acetylene
	2

	　
	18
	丁烷
	Butane
	1

	
	19
	乙酸正丁酯
	n-Butyl acetate
	0.51

	
	20
	乙硫醇
	Ethyl mercaptan
	0.4

	　
	21
	酚
	Phenol
	1

	　
	22
	丙烷
	Propane
	1

	　
	23
	滑石
	Talc
	1

	　
	24
	二甲苯
	Xylene
	1

	　
	25
	氯化鋅
	Zinc chloride
	0.4

	　
	26
	戊烷
	Pentane
	去漬油內含有微量

	
	27
	正庚烷
	n-Heptane
	去漬油內含有微量

	
	28
	鋁
	Alumina
	0.5

	　
	29
	乙醇
	Ethyl alcohol
	1

	總計(公噸/年)
	7078.045

	IARC
	1
	碳黑
	carbon black
	1

	Group 2B
	2
	鈷化合物
	cobalt compounds
	11

	
	3
	鎳
	Nickel
	25

	
	4
	乙苯
	Ethylbenzene
	1

	
	5
	二氧化鈦
	Titanium dioxide
	0.7

	IARC
	1
	異丙醇
	Isopropyl Alcohol
	35

	　Group 3
	2
	甲苯
	Toluene
	0.5

	統計 (公噸/年)
	74.2


附件3-5　和發產業園區污水處理納管水質限值
	項      目
	最大限值
	項      目
	最大限值

	氫離子濃度指數（pH）
	5.0～9.0
	有機汞
	不得檢出

	懸浮固體（SS）
	250
	總汞（Hg）
	0.005

	五日生化需氧量（BOD5）
	150
	銅（Cu）
	3

	化學需氧量（COD）
	400
	鋅（Zn）
	5

	硝酸鹽氮
	100
	銀（Ag）
	0.5

	酚類
	5
	鎳（Ni）
	1

	陰離子界面活性劑（ABS）
	10
	硒
	0.5

	氟化物
	15
	砷（As）
	0.5

	氰化物（CN¯）
	1
	硼（B）
	1

	硫化物
	1
	甲醛
	3

	礦物性油脂
	10
	多氯聯苯
	不得檢出

	動植物性油脂
	30
	油漆類
	完全禁止

	溶解性鐵（Fe）
	10
	動物羽毛
	完全禁止

	溶解性錳（Mn）
	10
	有毒物質
	完全禁止

	鎘（Cd）
	0.1
	易燃或爆炸性物質
	完全禁止

	鉛（Pb）
	1
	惡臭物
	完全禁止

	總鉻（Cr）
	2
	大型物體
	完全禁止

	六價鉻（Cr+6）
	0.5
	阻塞或影響下水道之物質
	完全禁止


附件3-6　和發產業園區廠商建廠應遵循之環評承諾事項
壹、規劃設計階段
一、公害污染防治
· 將「環境影響說明書（定稿本）」承諾事項及審查結論，納入相關工程契約書中，責成承包商落實工地環保工作。
· 研訂「營建工程逕流廢水污染削減計畫」，於施工前報請主管機關核備。
· 針對距計畫基地可能受施工噪音影響之敏感受體，規劃設置與地面密接之圍籬，若施工計畫需使用空壓機、發電機等易產生噪音設備時，放置地點應儘量避開敏感受體，無法避開時，則考量使用消音包覆或裝設消音器。
· 場址規劃設計階段，應將LID(低衝擊開發)及BMPs(降雨逕流非點源污染最佳管理技術)之觀念及做法納入考量，以降低非點源污染排放量。
· 前期進駐廠商污水排放，應排至應急設施工程(300 CMD)或排至大發工業區污水處理廠處理，以處理污水處理廠未完工前之污水。
· 研提「水污染防治措施計畫」送環保主管機關審核，並依「水污染防治法」提出放流水排放許可申請。
· 與高雄市環保局協商施工期間之工地廢棄物清運處理事宜。
· 將於開工前提報空氣污染防制計畫書(含污染防治設施經費)，送當地環保局同意後，始得開工。空氣污染防制計畫書內容應具體、量化，可供查核；項目應包含：工程基本資料、環境座落及場內設施平面配置圖說、施工期程圖說、砂石土方產生量、空氣污染物排放源及排放量、各施工項目依營建工程空氣污染防制設施管理辦法規定設置或採行之防制設施(另增加監控設施)內容，包括設施種類、效能、流程、使用狀況及其設計圖說。

二、動植物生態維護
· 於施工契約或施工規範中規定承包商須遵守「野生動物保育法」，要求施工人員若發現保育類野生動物進入施工範圍時不得騷擾、虐待及獵捕，並訂定罰則
三、排水維護
· 於基地內規劃足夠容量之滯洪池，池基採透水底部設計，以調節計畫基地開發所增加之地表逕流，並於基地邊界規劃設置截流設施，避免影響周遭區域之排水。
四、動植物生態維護
· 計畫基地內綠地之栽種植種，不種植外來種，將選擇具有綠化、季節變化特性及容易維護之植物。採多物種、多層次之生態綠化原則進行植栽，包括上層大型喬木、中層小型灌木等，地面並密植草本植物，形成混生複層植被之良好綠地環境；此外，亦可栽植誘鳥植物及蜜源植物，引入生態園林之理念，以營造較適合之棲息環境，誘使施工期間避離之小型動物重新進入。
· 於施工契約或施工規範中規定承包商須遵守「野生動物保育法」，要求施工人員若發現保育類野生動物進入施工範圍時不得騷擾、虐待及獵捕，並訂定罰則。
貳、施工階段
一、工地防災
· 為地震、颱風、連續暴雨等天災緊急搶救之需，承包商須於工地貯備防災應變器材，如砂包、木樁、繩索、塑膠布、草蓆、鐵絲、砍刀、照明器、滅火器、對講機等，以供緊急救災使用。
· 承包商須於工區設置臨時排水系統，於排水出口設置臨時沉砂池，並於土方臨時堆置區以合適之綠化工法覆蓋裸露面。
· 承包商須隨時清除臨時排水路及區外匯流口段水路之淤塞；定期挖除沈砂池之積土，以保持有效之淤砂空間，並於颱風前後加強清理維修工作。
· 承包商須隨時注意氣象局有關颱風暴雨之發布預警，並提早採取相關因應措施，以確保工地安全。
· 颱風或暴雨來襲前，承包商須將所有機具、構造物等妥善固定，並備足照明設備及發電機。
· 承包商須於施工現場附近樹立警告牌，防止閒雜人等進入作業區。
二、水污染防治
· 依水污染防治法第18條暨「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第10條規定，檢具逕流廢水削減計畫向主管機關申請核准，並據以實施。
· 承包商進行整地開挖前，須先設置臨時截流及排水系統收集地表逕流廢水，並與既有排水系統銜接。
· 承包商須定期檢查、清理臨時排水系統，以維持其暢通。
· 承包商須於工區出口設置洗車台及沉砂池，將施工及運輸車輛清洗所產生之泥水，處理至符合營造業放流水標準後再予放流。
· 承包商於工區設置工務所時，須設置預鑄式套裝污水處理設施處理施工人員之生活污水，至符合建築物污水處理設施放流水標準（大腸桿菌群不得超過300,000 CFU/100ml）後再行排放；或設置流動廁所並定期委託清運。
· 本計畫基地位屬高屏溪流域水污染管制區內，不得有水污染防治法第30條規定之行為。
三、空氣污染防制
· 依「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」中第一級營建工程規定，於營建工地周界設置釘著地面之全阻隔式圍籬及防溢座，以及各項抑制粉塵措施。
a. 設置工地標示牌，載明營建工程空氣污染防制費徵收管制編號、工地負責人姓名、電話及當地環保機關公害檢舉電話。
b. 於工地周界設置2.4公尺高、釘著地面之全阻隔式圍籬及防溢座。惟於道路轉角或轉彎處10公尺以內者，得設置半阻隔式圍籬；周界臨接山坡地、河川、湖泊等天然屏障或其他具有與圍籬相同效果者，得免設置圍籬。
c. 具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方或廢棄物之堆置處，應覆蓋防塵布或防塵網，或配合定期噴灑化學穩定劑。
d. 工地內之車行徑路徑應鋪設鋼板、混凝土、瀝青、粗級配或及他同等工程之粒料，且鋪設範圍需達車行路徑面積之80%以上。
e. 針對工地內之裸露地表，應覆蓋防塵布或防塵網；或鋪設鋼板、混凝土、瀝青混凝土、粗級配或其他同等功能之粒料；或植生綠化；或地表壓實且配合灑水措施；或定期灑水(至少每4小時乙次)。防制範圍應達裸露地面積之80%以上。
f. 於工地車行出入口，設置洗車台及沉砂池，並於洗車台四周設置防溢座或集水坑或其他防制措施，防止洗車廢水溢出工地。
g. 車輛離開工地前，應有效清洗車體及輪胎 ，其表面不得附著污泥。
h. 營建工地結構體施工架外緣應設置有效抑制粉塵之防塵網或防塵布。
i. 運送具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方或廢棄物時，其運送車輛機具應採用具備密閉車斗之運送機具或使用防塵布或其他不透氣覆蓋物緊密覆蓋及防止載運物料掉落地面之防制設施。前述防塵布或其他不透氣覆蓋物，應捆紮牢靠，且邊緣應延伸覆蓋至車斗上緣以下至少15公分。
· 進行級配料運輸時，須於搬運過程保持濕潤或以防塵塑膠布或帆布覆蓋車體，防止土砂散落，必要時，需在車尾下方安裝泥水槽溝。
· 道路路基填築滾壓作業之灑水須依填方材料土壤試驗結果控制灑水量以達最佳含水量及滾壓至符合所要求密度外。於工區出入口、骨材堆置面、傾卸作業區域及裸露地表，租用灑水車施行適度灑水，防止粉塵飛揚。
· 於工區出口至洗車台間進行鋪面或舖設鋼板，以減少車體塵土之附著並增加揚塵抑制效果。
· 於鄰近聚落等敏感受體區域施工時，須設置與地面密合之圍籬。
· 定期維修保養施工機具，使機具保持良好狀況，以降低廢氣之排放。
· 每日進行基地聯外道路之清掃工作，並設置專職人員監督承包商執行路面清掃及交通管制工作。
· 施工期間將配合高雄市相關之空污計畫，針對施工車輛等交通工具，加強柴油抽測以及路邊攔檢，以降低空氣污染物之排放及提昇空氣品質。
· 必要時將派員加強掃街以降低其背景濃度，亦會配合高雄市環保局之空氣污染防制（空氣污染管制策略及避免空氣品質惡化及緊急應變措施）辦理，以維護當地空氣品質。
· 園區內公共工程未施作時，廠商應認養工地周邊道路(含施工及營運期間)，藉由洗掃方式，將排放之粒狀物清除，以維持本案開發前之環境及空氣品質。認養道路以基地出入口兩側道路500公尺，清掃頻率為每日一次，將以本案推估之每年粒狀物排放量換算，並將記錄每次洗掃所去除之塵土量。進行道路洗掃時，洗掃作業參數及洗掃街車性能，將依環保署所訂「街道揚塵洗掃作業執行手冊」內容辦理。
· 園區內公共工程未施作時，廠商應於工地出入口設置自動洗車設備，洗淨土石運輸車輛，不得造成工地出入口及延伸之道路有色差及揚塵情形。自動洗車設備規格將依據環保署網站公告內容辦理。
· 園區內公共工程未施作時，廠商應於工地出入口設置錄影監視設備，監控土石運輸車輛清洗、覆蓋、路面污染及廢氣排放情形，並與當地環保局連線，及時監控。
· 將於堆置之土方、車行路徑及裸露區域全面覆蓋，或全面採取其他空氣污染防制設施，並以阻隔設施予以阻隔。
· 於傾卸工作區及裸露地表租用灑水車施行適度灑水，防止粉塵飛揚。
· 嚴格監督承包商，隨時清掃工區周界維持路面整潔。
· 避免施工機具及運輸車輛長時間處於空轉，以減少機具排氣所產生之空氣污染。
四、噪音振動防制
· 於工區周界進行噪音量測，如超出營建工程噪音管制標準，或有民眾陳情噪音將責成承包商更換或調整施工機具種類(如使用低噪音型機種、設置隔音罩及使用膠輪式機械)、數量(適當配置機械，避免同時操作)或重新安排施工時程，或採用較高之圍籬或使用隔吸音措施；針對可能受施工噪音影響之敏感受體，規劃設置密接地式圍籬等措施。
· 施工時間儘量配合居民之作息習慣，減輕干擾鄰近住宅區；非必要不在夜間施工。若須於夜間施工，承包商須事先與民眾溝通。
· 停止作業時間外之引擎轉動，限制引擎不必要之空轉等避免且減少噪音可能之產生。另因計畫基地距和春技術學院較近處主要為道路工程施作，影響時間約1~2個月，應將施工期程安排於長假期間(如暑假)，以降低施工期間影響。並避免夜間施工造成和春基地東南側住宅之作息影響。
· 施工期間將符合營建工程噪音管制標準，並符合日本之振動管制標準。
· 施工機具及運輸車輛需做定期保養，以維持良好運轉狀況。
· 正常施工時段原則以白天工作時間為原則，避免在夜間施工，造成附近居民影響。
五、廢棄物處理
· 監督承包商於施工所設置有蓋式垃圾桶收集生活垃圾，並委託當地清潔隊或廢棄物清除處理機構代為處理。
· 地上物拆除產生之廢棄物，承包商須依「廢棄物清理法」之規定，委託合格之廢棄物清除處理機構代為清運處理。
六、景觀環境維護
· 現況地表之有機表土將暫存於工區內，以供道路植栽帶、建築退縮帶及綠地回填使用。
· 施工圍籬力求整齊美觀，承包商須定期清潔維護。
七、道路交通維持
· 施工期間工區出入口，承包商視需要派員指揮交通。
· 將於承包商契約中明定，使用之施工及材料運輸車輛皆需符合現行「汽油車廢氣合格標準」及「柴油車排煙污染度合格標準」作為廢氣排放管制規定。
· 將於承包商契約中明定，使用之施工車輛及機具應依「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」規定，使用含硫量10 ppmw以下之合法油品。
九、睦鄰措施
· 承包商須於工區附近設置警示牌，以維居民安全。
十、文化資產維護
· 如有發現疑似遺址時，應依「文化資產保存法」第五十條及第五十一條之規定通報主管機關處理。
· 工程施工中若發現古物或文化遺址時，將立即停工，並依「文化資產保存法」之規定，報請主管機關處理。
· 本開發基地西側緊鄰鳳山丘陵一帶具有較密集文化資產分布，雖距開發基地尚有一段距離，本開發單位及相關單位仍將注意間接性及後續性發展之影響範圍，避免造成鄰近文化資產之影響。
· 由於本計畫基地西側緊鄰鳳山丘陵一帶具有較密集文化資產分布，因此本開發單位將不在此範圍內進行取土作業，避免造成鄰近文化資產之影響。
· 本計畫如發現疑似出土遺物、遺跡，將依文化資產保存法第50條規定：「營建工程或其他開發行為進行中，發現疑似遺址，應即停止工程或開發行為之進行，並報所在地主管機關」及同法第51條等規定辦理相關事宜。
參、營運階段
一、節約用水措施
· 利用滯洪池蓄積之雨水，供產業園區主要綠帶澆灌及清洗使用。
· 輔導區內公共建築及廠商採用省水設備（如小便器加裝電子感應器、使用省水型馬桶或水龍頭加裝曝氣器等），大型建物之屋頂設置雨水收集貯留設施，以回收供雜用水使用。
二、二氧化碳抵減措施
· 計畫產業園區內綠地應儘可能全面種樹，區內加強植栽綠化，進駐廠商法定空地應加強種植林木。進駐廠商法定空地綠化面積應符合入區申請內容，綠化面積及植栽數量非經市府核准，不得逕自縮減。
· 進駐廠商建築物建築面積為1000平方公尺以上者，屋頂1/2面積應設置太陽光電發電設施或屋頂綠化設施。
· 廠商應增加回收廢熱、能源密度應進行規範、改善能源效率、進行能資源整合，使各廠進駐營運10年後，直接排放(燃料)減少25%、間接排放(用電量)減少15%。
· 進駐廠商應儘量採用替代燃料或低碳燃料做為工業燃料。
· 進駐廠商應經由營運及製程管理方式降低能源消耗，強化工業減廢成效，進而減少二氧化碳排放。
· 進駐廠商之廠房針對照明、採光、用電系統應採省能設計，以降低能源消耗。
a. 空調省能措施：冷凍機以中央控制器管理分配調整、冷卻水加裝變頻器控制運轉、換氣改善、使用儲冰空調系統以降低尖峰用電、加強清洗及維護保養、廠房隔熱改善。
b. 照明系統省能措施：使用高功率安定器燈數、照明燈具採分區開關以使照明光源亮度依照度自動調整、照明使用合理化以去除過多燈管、廠房牆面及地板使用高反射率之顏色。
c. 電力系統省能措施：提昇低壓側功率因素、變壓器容量汰舊換新、提高設備使用電壓以降低線路損失、電力控制箱改為電力電子室控制。
d. 其他改善採行措施：定期檢查用電大之機器設備、減少空機運轉、全廠分區設電錶分析能源消耗量、自動化節能生產設備。
· 廠商應定期提報燃料及用電量等使用狀況，園區管理機構將依據廠商申請量進行定期查核，以確保廠商並未超出核定量，廠商進行減量時應同時檢討使用狀況。
· 單位面積需電量高於本園區平均值之進駐廠商，應進行溫室氣體盤查與登錄，並登錄於國家溫室氣體登錄平台。
· 單位面積用電量較園區平均值高之廠商，廠商應提送溫室氣體抵減計畫，內容包含BAT之採用方式與減量效益等，市府將參考當時相關主管機關研擬之技術文件進行審查。
· 單位面積需電量高於本園區平均值之進駐廠商，應進行自行減量或抵換，減量或抵換量不足之部份，進駐廠商應透過碳抵換方式，例如購買先期專案或抵換專案環保署審查核發之減量額度。
· 廠商應定期申報燃料使用量及用電量予管理機構，若發現偏高或異常情形，管理機構將要求廠商進行減量並檢討使用狀況。
三、空氣污染防制與減量規劃
· 進駐廠商應依法採行環保署公告之各行業之最佳可行控制技術，並配合進行控制技術之改善。
· 進駐產業園區廠商應加強對污染防制設備操作人員之訓練，使其熟悉各種操作程序；加強生產操作程序控制，減少因設備異常或污染防治設備故障而排放大量污染物之機會。
· 進駐廠商應定期維護空污防制設備，確保維持正常狀態之運轉操作。
· 進駐廠商應進行清淨製程之檢討，逐步降低各污染物之排放量。
· 進駐廠商之所有車輛應符合最新一期車輛排放標準，以降低空污排放。
· 未來欲進駐本園區廠商若在高雄市原已有設廠且需申請空污排放許可者，需優先於舊廠自行減量，其減量額度亦可供本園區使用。
四、噪音振動防制
· 規範產業園區內各工廠依其噪音振動特性，規劃設計噪音振動防治設施，務必使各工廠周界之噪音量符合「工廠(場)噪音管制標準」。
· 易產生噪音之產業(如機械修配業等)應配置於距和春技術學院及東側住宅較遠之坵塊，以降低影響。
· 將進行監測，若發現有因本計畫工廠作業噪音導致有不符噪音管制標準，或民眾陳情噪音時，將要求廠商進行改善，覆檢後發現無法符合標準時，則於受影響側加裝隔音窗。
五、水污染防治
· 進駐廠商需遵守「水污染防治法」、「工業區下水道使用管理要點」及「工業區污水處理廠營運管理要點」等相關規定。
· 廠商建照申請時污染防治措施之審查、開工檢查、使用執照請領時之檢查、投資完成檢查等，應同時設立環保專線及加強稽查，以確保污水排放水質。
· 進駐廠商污染申請情形應進行級別分類，並進行原料、製程之管控及污水排放巡查，並針對可能污染情形較高者進行不定期稽查。
· 廠商禁止於暴雨期間偷排污廢水至雨水下水道，園區管理機構將視雨水下水道水量狀況，進行園區廠商之污水排放稽查或以錄影設施進行監看。
六、廢棄物管理
· 各工廠應設置儲存區供一般廢棄物、化學溶劑及感染性廢棄物分類儲存之用。
· 配合環保署之工廠廢棄物申報系統網路資訊，各工廠應委託或自行處理之廢棄物種類、數量及處理方式。
七、景觀環境維護
· 各工廠不得恣意增建或改建廠房，俾免破壞產業園區整體景觀。
八、交通維持措施
· 駐廠商名下擁有之公務車輛於營運年採購時需符合當期之最新車輛排放標準。
· 鼓勵園區員工搭乘大眾運輸交通工具。
九、綠建築規劃
· 工廠類建築物，依「高雄市綠建築自治條例」第三條第三項及第六條規定，建築面積在一千平方公尺以上者依下列規定辦理：
a. 建築物屋頂應設置太陽光電發電設施或屋頂綠化設施。設置面積應達新建最大建築面積二分之一以上。但屋頂不可設置區域得扣除之。
b. 建築物應全面採用省水便器。
十、健康風險評估
· 開發後健康風險總和不得超過本案針對高雄市大寮區、屏東縣萬丹鄉及10×10公里範圍內所有鄉鎮之預估健康風險總值。其中高雄市大寮區95%UL 增量總致癌風險值上限為5.94×10-7；屏東縣萬丹鄉95%UL 增量總致癌風險值上限為2.15×10-7；10×10 公里範圍內所有鄉鎮95%UL 增量總致癌風險值上限為3.51×10-7。若園區總量超過上限時，廠商應配合減量或採取其他相應措施。
肆、其他應注意事項
1、 依本府提供之「施工環境保護執行計畫」納入與承包商契約，作為施工期間執行環保工作之依據。
2、 研擬「工地環境保護工作執行計畫」，於施工規範中應納入並明訂工地環保作業要點及罰則，並要求承包商據以提出工地環境保護工作執行計畫，送交工地工程司核可後實施。
3、 應依本府提出之「營建工地逕流廢水污染削減計畫」內廠商應辦理事項辦理。
4、 應依本府研擬之交通維持原則，納入工程合約中，依「高雄市使用道路施工期間交通維持計畫作業規定」於施工前提出具體可行之「交通維持計畫」，依本府交通主管機關相關單位規定送審。
5、 於工程合約中規定承包商及監工單位須指定專人負責環保工作之執行及現場監督、查核。
6、 廠商提出設立申請時，應檢具緊急應變計畫及經相關主管機關核定之污染防治計畫書（至少包含水污染防治、空氣污染防制、噪音管制、廢棄物清理等），送產業園區管理機構核備。
7、 配水及蓄水設施：為保障園區供水之穩定性，基地蓄水設施總容量擬考慮採平均日需水量3天規劃之，計畫於和春基地設置10,000噸配水池乙座，於大發基地設置7,000噸配水池乙座。並由廠商考量可承擔之缺水風險後自行設置1日以上用水量之蓄水設施，若用水量大於1000 CMD 者，應自行設置滿足三日用水量之蓄水設施。如再配合相關節約用水措施及缺水緊急應變措施，可使園區面臨缺水危機減至最低。

8、 本園區引進產業設廠後，廠商應達成水利署「用水計畫書審查作業要點」相關用水量及回收率之建議值。
9、 一般事業廢棄物適燃部份可送至南區資源回收廠，已協調該處資源回收廠同意代為處理。一般事業廢棄物不適燃部份須直接掩埋者，送至高雄市境內公民營廢棄物處理機構之掩埋設施處置。基地可能產生之有害事業廢棄物包括廢溶劑、污泥與廢液等，應由廠商自行清運或委託合法清除機構代為清運，並由廠商自行依環保法規辦理並申報。

陸、園區總量管制事項
1、 廠商進駐後需配合園區污染總量管制，管制總量及單位面積核配基準如附件3-3。
2、 本計畫符合健康風險評估技術規範定義之危害性化學物質之種類及原料使用量管制總量參見附件3-4，廠商於申請入區前應提出危害性化學物質運作種類及數量經本局或本工業區服務中心審核同意後始得進駐。

3、 廠商應依規定提出污染排放申請資料向服務中心辦理申請同意，始可檢附排放權同意文件向環保主管機關申請該類污染防治(制)措施設置許可。而環保局方面會針對本園區建立機制，本園區的申請案需檢附該同意文件才能同意該許可申請。若廠商要求空污排放量較核配基準高時，則應採行BACT後始核發排放量。
4、 配合高屏空品區總量管制示範計畫訂定之相關管制措施，未來行政院環境保護署公告各行業之最佳可行控制技術後，產業園區廠商均須配合進行控制技術之改善。
5、 配合空氣污染防制法之「固定污染源設置與操作許可證管理辦法」，申請許可之廠家應提出申請，並確實執行許可之內容。
6、 廠商應每年提報實際污染量至服務中心，服務中心得依核准之核配量查核事業單位之污染排放情形，若有與核發排放量登載不符者，事業單位應提出污染排放量變更申請資料辦理變更。
7、 各進駐產業的排放限值未經本府或服務中心審查同意調整核配量，不得變更。
8、 廠商變更或展延空污許可證情況時，若檢討核配量有高於排放量情形，應重新檢討其核配量。
9、 廠商進駐後，應定期提報相關毒性化學物質使用狀況及相關MSDS物質資料表，以利查核。
10、 於廠商提出建廠申請時，應加強節水及綠建築省能設計。
柒、引進產業區位限制注意事項
1、 和春基地應將易產生噪音之產業(如機械修配業等)配置於距和春技術學院及東側住宅較遠之坵塊。

2、 和春基地於翁公園淨水場四周用地，應引進製程不需使用水、不需申請空氣污染排放許可及不使用毒性化學物質之廠商。

附件3-7　危害性化學物質清單

填報注意事項：

1.請提供正確使用物質之名稱(包括英文全名或化學式)

2.若單一原料內含有多項危害性化學物質需逐項填列,需填預計年使用重量(公噸/年)，勿填體積，若非純物質

  ，請自行以百分比及比重換算
3.所使用物質及數量請填寫於申購文件附表七土地污染防治說明書之危害性化學物質申報書清冊欄位內。

4.依行政院環境保護署規定，危害性化學物質指環保署、相關機關或國際環境保護公約公告或定期修正之最新清單所列者，本附錄所列物質僅供參考，申請人應自行查詢相關法令有無更新管制物質。
（1）依下列環境保護及安全衛生法規所列之化學物質：

    a.毒性化學物質管理法公告之毒性化學物質。

    b.固定污染源空氣污染物排放標準及其他行業別空氣污染物排放標準

      所列之化學物質。但不包括燃燒設備排放之硫氧化物及氮氧化物。

    c.放流水標準所列之化學物質。

    d.有害事業廢棄物認定標準中製程有害事業廢棄物及毒性特性溶出程

      序（TCLP）溶出標準所列之化學物質。

    e.土壤污染管制標準所列之化學物質。

    f.地下水污染管制標準所列之化學物質。

    g.作業環境空氣中有害化學物質容許濃度標準所列之有害化學物質，

      及勞工安全衛生法所稱危險物、有害物、有機溶劑、特定化學物質

      等。

（2）依下列國際環境保護公約所規範之化學物質：

    a.斯德哥爾摩公約。

    b.蒙特婁議定書。

    c.其他國際環境保護公約。

（3）依環保署環境影響評估審查委員會指定之其他有害化學物質。

	英文全名/化學式
	中文名稱

	(一)毒性化學物質管理法規定之物質
	

	1,1,2,2-Tetrachloroethane
	1,1,2,2-四氯乙烷

	1,1-Dichloroethylene
	1,1-二氯乙烯

	1,2,3-Trichloropropane
	1,2,3-三氯丙烷

	1,2,4-Trichlorobenzene
	1,2,4-三氯苯

	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich (DIHP)
	鄰苯二甲酸二烷基酯（C6-8支鏈及直鏈，富含C7）

	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (DHNUP)
	鄰苯二甲酸二烷基酯（C7-11支鏈及直鏈）

	1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP)
	二溴氯丙烷

	1,2-Dichloroethane (Ethylene dichloride)
	1,2-二氯乙烷

	1,2-Dichloroethylene
	1,2-二氯乙烯

	1,2-Dichloropropane
	1,2-二氯丙烷

	1,2-Diphenylhydrazine
	1,2-二苯基聯胺

	1,3-Butadiene
	1,3-丁二烯

	1,3-Dichlorobenzene
	1,3-二氯苯

	1,3-Dichloropropene
	1,3-二氯丙烯

	1,4-Dioxane
	1,4-二氧陸圜

	1-Naphthylamine
	1-萘胺

	2,2’,3,3’,4,5’,6-heptabromodiphenyl ether (BDE-175)
	2,2',3,3',4,5',6-七溴二苯醚

	2,2’,3,4,4’,5’,6-heptabromodiphenyl ether (BDE -183)
	2,2',3,4,4',5',6-七溴二苯醚

	2,2’,4,4’,5,5’-hexabromodiphenyl ether (BDE-153)
	2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚

	2,2’,4,4’,5,6’-hexabromodiphenyl ether (BDE-154)
	2,2',4,4',5,6'-六溴二苯醚

	2,2’,4,4’-tetrabromodiphenyl ether (BDE-47)
	2,2',4,4'-四溴二苯醚

	2,4,5-Trichlorophenol
	2,4,5-三氯酚

	2,4,6-Trichlorophenol
	2,4,6-三氯酚

	2,4-Dichlorophenol
	2,4-二氯酚

	2,4-Dinitrophenol
	2,4-二硝基酚

	2-Ethoxyethanol (Ethylene glycol monoethyl ether)
	乙二醇乙醚

	2-Methoxyethanol (Ethylene glycol monomethyl ether)
	乙二醇甲醚

	2-Naphthylamine
	2-萘胺

	2-Naphthylamine acetate
	2-萘胺醋酸鹽

	2-Naphthylamine Hydrochloride
	2-萘胺鹽酸鹽

	3,3’-Dichlorobenzidine
	二氯聯苯胺

	3,3’-Dimethoxybenzidine
	二甲氧基聯苯胺

	3,3’-Dimethyl-[1,1’-biphenyl]-4,4’-diamine
	鄰-二甲基聯苯胺

	4,4’-Methylenedianiline
	4,4’-二胺基二苯甲烷

	4,4-Dichlorodiphenyl-trichloroethane (DDT)
	滴滴涕

	4,4-isopropylidene diphenol (Bisphenol A)
	雙酚A

	4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline)
	4,4'-亞甲雙(2-氯苯胺)

	4,6-Dinitro-o-cresol
	4,6-二硝基-鄰-甲酚

	Acetaldehyde
	乙醛

	Acetonitrile
	乙腈

	Acrolein
	丙烯醛

	Acrylamide
	丙烯醯胺

	Acrylonitrile
	丙烯腈

	Aldrin
	阿特靈

	Allyl alcohol
	丙烯醇

	Alpha (α) endosulfan
	α-安殺番

	Ammonium chromate
	鉻酸銨

	Ammonium dichromate
	重鉻酸銨

	Aniline
	苯胺

	Anthracene
	蒽

	Arsenic pentoxide
	五氧化二砷

	Arsenic trioxide
	三氧化二砷

	Asbestos
	石綿

	Barium chromate
	鉻酸鋇

	Benzene
	苯

	Benzidine
	聯苯胺

	Benzidine acetate
	聯苯胺醋酸鹽

	Benzidine dihydrochloride
	聯苯胺二鹽酸鹽

	Benzidine dihydrofluoride
	聯苯胺二氫氟酸鹽

	Benzidine diperchlorate
	聯苯胺二過氯酸鹽

	Benzidine perchlorate
	聯苯胺過氯酸鹽(一)

	Benzidine perchlorate
	聯苯胺過氯酸鹽(二)

	Benzidine sulfate
	聯苯胺硫酸鹽

	Benzyl butyl phthalate (BBP)
	鄰苯二甲酸丁基苯甲酯

	Benzyl chloride
	苯甲氯

	Beryllium
	鈹

	Beta (β) endosulfan
	β-安殺番

	Bis(2-chloro-1-methylethyl) ether
	二氯異丙醚

	Bis(2-ethoxyethyl) phthalate (BEEP)
	鄰苯二甲酸雙-2-乙氧基乙酯

	Bis(2-methoxyethyl) phthalate (BMEP)
	鄰苯二甲酸二甲氧乙酯

	Bis(2-n-butoxyethyl) phthalate (BBEP)
	鄰苯二甲酸二丁氧基乙酯

	Bis(4-methyl-2-pentyl) phthalate (BMPP)
	鄰苯二甲酸二（4-甲基-2-戊基）酯

	Bis-Chloromethyl ether
	二氯甲醚

	Boron trifluoride
	三氟化硼

	Bromoform (Tribromomethane)
	三溴甲烷(溴仿)

	Butyl acrylate
	丙烯酸丁酯

	Butyraldehyde
	丁醛

	Cadmium
	鎘

	Cadmium carbonate
	碳酸鎘

	Cadmium chloride
	氯化鎘

	Cadmium cyanide
	氰化鎘

	Cadmium nitrate
	硝酸鎘

	Cadmium oxide
	氧化鎘

	Cadmium sulfate
	硫酸鎘

	Cadmium sulfide
	硫化鎘

	Calcium chromate
	鉻酸鈣

	Calcium cyanamide
	氰胺化鈣

	Calcium dichromate
	重鉻酸鈣

	Captafol
	四氯丹

	Captan
	蓋普丹

	Carbon disulfide
	二硫化碳

	Carbon tetrachloride
	四氯化碳

	Chlordane
	可氯丹

	Chlordecone
	十氯酮

	Chlorendic acid
	六氯內-甲烯基-四氫苯二甲酸

	Chlorine
	氯

	Chloroacetic acid
	氯乙酸

	Chlorobenzene
	氯苯

	Chlorobenzilate
	克氯苯

	Chloroethane (Ethyl chloride)
	氯乙烷

	Chloroform
	三氯甲烷

	Chloromethane (Methyl chloride)
	氯甲烷

	Chloromethyl methyl ether
	氯甲基甲基醚

	Chloroprene
	氯丁二烯

	Chromated Copper Arsenate
	鉻化砷酸銅

	Chromium carbonyl
	六羰化鉻

	Chromium(VI) trioxide
	三氧化鉻（鉻酸）

	Copper Sodium cyanide
	氰化銅鈉

	Copper(I) cyanide
	氰化亞銅

	Copper(I) potassium cyanide
	氰化鉀銅

	Copper(II) cyanide
	氰化銅

	Crotonaldehyde (2-butenal)
	巴豆醛（2-丁烯醛）

	Cumene
	異丙苯

	Cupric chromate
	鉻酸銅

	Cupric dichromate
	重鉻酸銅

	Cyanazine
	氰乃淨

	Cyclohexane
	環己烷

	Cyhexatin
	錫蟎丹

	Daminozide
	亞拉生長素

	Decabromobiphenyl ether
	十溴二苯醚

	Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯

	Dibenzofuran
	二苯駢呋喃

	Dibenzyl phthalate (DBZP)
	鄰苯二甲酸二苄酯

	Dibromomethane (Methylenebromide)
	二溴甲烷

	Dibutyl phthalate (DBP)
	鄰苯二甲酸二丁酯

	Dichlorobromomethane
	二氯溴甲烷

	Dichloromethane(Methylenechloride)
	二氯甲烷

	Dicyclohexyl Phthalate (DCHP)
	鄰苯二甲酸二環己酯

	Dicyclopentadiene
	二環戊二烯

	Dieldrin
	地特靈

	Diethanolamine
	二乙醇胺

	Diethyl phthalate (DEP)
	鄰苯二甲酸二乙酯

	Diethylamine, N-nitroso-( Nitrosamine diethyl )
	N-亞硝二乙胺(二乙亞硝胺)

	Di-iso-butyl Phthalate (DIBP)
	鄰苯二甲酸二異丁酯

	Di-isodecyl phthalate (DIDP)
	鄰苯二甲酸二異癸酯

	Di-isononyl phthalate (DINP)
	鄰苯二甲酸二異壬酯

	Di-iso-octyl Phthalate (DIOP)
	鄰苯二甲酸二異辛酯

	Dimethyl phthalate (DMP)
	鄰苯二甲酸二甲酯

	Dimethyl sulfate
	硫酸二甲酯

	Dimethylcarbamyl chloride
	二甲基胺甲醯氯

	Di-n-hexyl Phthalate (DNHP)
	鄰苯二甲酸二己酯

	Di-n-nonyl phthalate (DNP)
	鄰苯二甲酸二正壬酯

	Di-n-octyl phthalate (DNOP)
	鄰苯二甲酸二辛酯

	Dinoseb
	達諾殺

	Di-n-pentyl Phthalate (DNPP)
	鄰苯二甲酸二戊酯

	Di-n-propyl Phthalate (DPP)
	鄰苯二甲酸二丙酯

	Diphenyl phthalate (DPP)
	鄰苯二甲酸二苯酯

	Diphenylamine
	二苯胺

	Endosulfan (Technical endosulfan)
	安殺番

	Endosulfan sulfate
	安殺番硫酸鹽

	Endrin
	安特靈

	Epichlorohydrin (1-Chloro-2,3-epoxypropane)
	環氧氯丙烷

	Ethyl chloroformate
	氯甲酸乙酯

	ethyl sulfate (Diethyl sulfate)
	硫酸乙酯(硫酸二乙酯)

	Ethylbenzene
	乙苯

	Ethylene dibromide
	二溴乙烷(二溴乙烯)

	Ethylene oxide
	環氧乙烷

	Ethyleneimine
	次乙亞胺

	Fenchlorphos
	樂乃松

	Ferric chromate
	鉻酸鐵

	Fluorine
	氟

	Folpet
	福爾培

	Formaldehyde
	甲醛

	Formamide
	甲醯胺

	Heptachlor
	飛佈達

	Hexabromobiphenyl
	六溴聯苯

	Hexachloro-1,3-butadiene
	六氯-1,3-丁二烯

	Hexachlorobenzene
	六氯苯

	Hexachlorocyclohexane
	蟲必死

	Hexachloroethane
	六氯乙烷

	Hexachloronaphthalene
	六氯萘

	Hexachlorophene (2,2'-dihydroxy-3, 3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylmethane)
	2,2'-二羥-3,3',5,5',6,6'-六氯二苯甲烷

	Hexamethylphosphoramide (HMPA)
	六甲基磷酸三胺

	Hexyl 2-ethylhexyl phthalate (HEHP)
	鄰苯二甲酸己基2-乙基己基酯

	Hydrazine
	聯胺

	Hydrogen cyanide
	氰化氫

	Lead chromate
	鉻酸鉛

	Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104)
	鉬鉻紅

	Lead chromate oxide
	鉻酸氧鉛

	Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34)
	硫鉻酸鉛

	Leptophos
	福賜松

	Lindane (γ-BHC, or γ-HCH)
	靈丹

	Lithium chromate
	鉻酸鋰

	Lithium dichromate
	重鉻酸鋰

	Lithium perfluorooctane sulfonate
	全氟辛烷磺酸鋰鹽

	m-Aminotoluene
	間-甲苯胺

	m-Cresol
	間-甲酚

	Mercuric dichromate
	重鉻酸汞

	Mercury
	汞

	Methyl hydrazine
	甲基聯胺

	Methyl iodide
	碘甲烷

	Methyl isobutyl ketone
	甲基異丁酮

	Methyl isocyanate
	異氰酸甲酯

	Methylmercury
	甲基汞

	Methyl-tert-butyl ether
	甲基第三丁基醚

	Mirex
	滅蟻樂

	Mono(2-ethylhexyl) phthalate (MEHP)
	鄰苯二甲酸單(2-乙基己基)酯

	Monofluoroacetamide
	氟乙醯胺

	Mono-n-Butyl phthalate (MNBP)
	鄰苯二甲酸單丁酯

	m-Toluylenediamine(m-Tolylene-diamine；toluene- 2,4-diamine)
	2,4-甲苯二胺

	N,N-Dimethyl formamide
	二甲基甲醯胺

	Nickel carbonyl
	四羰化鎳

	Nitrilotri acetic acid
	三乙酸基氨

	Nitrobenzene
	硝苯

	Nitrofen
	護谷

	Nitrosodimethylamine (DMNA)
	N-亞硝二甲胺（二甲亞硝胺）

	N-Nitroso-N-methylurea
	N-亞硝-正-甲脲

	Nonylphenol
	壬基酚

	Nonylphenol polyethylene glycol ether
	壬基酚聚乙氧基醇

	o-Aminotoluene
	鄰-甲苯胺

	Octabromodiphenyl ether
	八溴二苯醚

	Octachloronaphthalene
	八氯萘

	o-Dichlorobenzene (1,2-Dichloro benzene)
	鄰-二氯苯

	P-Aminobiphenyl
	對-胺基聯苯

	P-Aminobiphenyl Hydrochloride
	對-胺基聯苯鹽酸鹽

	p-Aminotoluene
	對-甲苯胺

	p-Chloro-o-toluidine
	對-氯-鄰-甲苯胺

	Pentabromodiphenyl ether
	五溴二苯醚

	Pentachlorobenzene
	五氯苯

	Pentachloronitrobenzene
	五氯硝苯

	Pentachlorophenol
	五氯酚

	Perfluorooctane sulfonic acid
	全氟辛烷磺酸

	Perfluorooctane sulfonyl fluoride
	全氟辛烷磺醯氟

	Phosgene
	光氣

	Phosphine
	磷化氫

	Phosphorus trichloride
	三氯化磷

	Phthalic anhydride
	鄰苯二甲酐

	P-Nitrobiphenyl
	對-硝基聯苯

	Polychlorinated biphenyls
	多氯聯苯

	Potassium chromate
	鉻酸鉀

	Potassium cyanide
	氰化鉀

	Potassium dichromate
	重鉻酸鉀

	Propane sultone
	1,3-丙烷礦內酯

	Propargyl alcohol
	炔丙醇(2-丙炔-1-醇)

	Propyleneimine
	丙烯亞胺

	Pyridine
	吡啶

	Silver chromate
	鉻酸銀

	Silver cyanide
	氰化銀

	Sodium chromate
	鉻酸鈉

	Sodium cyanide
	氰化鈉

	Sodium dichromate
	重鉻酸鈉

	Sodium pentachlorophenate
	五氯酚鈉

	Stannic chromate
	鉻酸錫

	Strontium chromate
	鉻酸鍶

	Styrene oxide
	氧化苯乙烯

	Tetrachloroethylene
	四氯乙烯

	Thiosemicarbazide 1-amino-2-thiourea
	胺基硫脲

	Thiourea (thiocarbamide)
	硫脲

	Toluene diisocyanate (mixed isomers)
	二異氰酸甲苯

	Toluene-2,4-diisocyanate
	2,4-二異氰酸甲苯

	Toluylenediamines(mixed isomers)；(toluene,diamino-) (mixed isomers)
	甲苯二胺(同分異構物混合物)

	Toxaphene
	毒殺芬

	Tributyltin acetate
	醋酸三丁錫

	Tributyltin bromide
	溴化三丁錫

	Tributyltin chloride
	氯化三丁錫

	Tributyltin fluoride
	氟化三丁錫

	Tributyltin hydride
	氫化三丁錫

	Tributyltin laurate
	月桂酸三丁錫

	Tributyltin maleate
	順丁烯二酸三丁錫

	Tributyltin oxide Bis(tributyltin)oxide
	氧化三丁錫

	Trichloroethylene
	三氯乙烯

	Trichloromethyl benzene
	三氯甲苯

	Triethylamine
	三乙胺

	Trinickel disulfide
	次硫化鎳

	Tri-n-propylethyltin
	三正丙基乙錫

	Tri-n-propylisobutyltin
	三正丙基異丁錫

	Tri-n-propyl-n-butyltin
	三正丙基正丁錫

	Tri-n-propyltin iodide
	碘化三正丙錫

	Triphenylbenzyltin
	三苯基芐錫

	Triphenylmethyltin
	三苯基甲錫

	Triphenyl-p-tolyltin
	三苯基-對-甲苯錫

	Triphenyltin acetate
	醋酸三苯錫

	Triphenyltin bromide
	溴化三苯錫

	Triphenyltin chloride
	氯化三苯錫

	Triphenyltin fluoride
	氟化三苯錫

	Triphenyltin hydroxide
	氫氧化三苯錫

	Triphenyltin iodide
	碘化三苯錫

	Triphenyl-α-naphthyltin
	三苯基-α-萘錫

	Tripropyltin bromide
	溴化三丙錫

	Tripropyltin chloride
	氯化三丙錫

	Tripropyltin fluoride
	氟化三丙錫

	Tris-(2,3-dibromopropyl)-phosphate
	三(2,3-二溴丙基)-磷酸酯

	Tris(2-chloroethyl) phosphate(TCEP)
	三2-(氯乙基)磷酸酯

	Tritolyltin bromide
	溴化三甲苯錫

	Tritolyltin chloride
	氯化三甲苯錫

	Tritolyltin fluoride
	氟化三甲苯錫

	Tritolyltin hydroxide
	氫氧化三甲苯錫

	Tritolyltin iodide
	碘化三甲苯錫

	Tritriphenylstannyl-methane
	參(三苯錫)甲烷

	Trixylyltin bromide
	溴化三茬錫

	Trixylyltin chloride
	氯化三茬錫

	Trixylyltin fluoride
	氟化三茬錫

	Trixylyltin iodide
	碘化三茬錫

	Vinyl acetate
	醋酸乙烯酯

	Vinyl bromide
	溴乙烯

	Vinyl Chloride
	氯乙烯

	Zinc chromate (Zinc chromate hydroxide)
	鉻酸鋅（鉻酸鋅氫氧化合物）

	Zinc cyanide
	氰化鋅

	Zinc dichromate
	重鉻酸鋅

	α -Bromobenzyl cyanide
	α-氰溴甲苯

	α-Chloroacetophenone (w-Chloroacetophenone )
	α-苯氯乙酮 （w-苯氯乙酮）

	β-Propiolactone
	β-丙內酯

	(二)其他法令規定之危害性化學物質
	

	Acenaphthalene
	苊烯

	Acetic acid
	醋酸

	Acetic anhydride
	乙酸酐

	Acetone
	丙酮

	Acetylene
	乙炔

	Acetylene tetrabromide
	四溴化乙炔 (1,1,2,2-四溴乙烷) 

	Acrylic acid
	丙烯酸

	Alachlor
	拉草

	Allyl chloride
	氯丙烯

	Allyl glycidyl ether (AGE)
	丙烯基縮水甘油醚

	Aluminum
	鋁

	4-Aminodiphenyl
	4-胺基聯苯

	2-Aminopyridine
	2-胺吡啶

	Ammonia
	氨

	Ammonium chloride
	氯化氨

	Ammonium nitrate
	硝酸銨

	Ammonium perchlorate
	過氯酸銨

	Amosite
	褐石綿

	Amyl acetate 
	乙酸戊酯 

	n-Amyl acetate
	乙酸正戊酯

	o-Anisidine 
	鄰-甲氧苯胺 

	Antimony
	銻

	ANTU (α-Naphthyl thiourea)
	安妥 (α-萘硫脲)

	Arsenic
	砷

	Arsine
	砷化氫

	Auramine
	奧黃

	Azinphos methyl
	谷速松

	Barium
	鋇

	Barium peroxide
	過氧化鋇

	Benomyl
	免賴得

	Benzo(a) anthracene
	苯(a)駢蒽

	Benzo(a) pyrene
	苯(a)芘

	Benzo(b) fluoranthene
	苯(b)二苯駢

	Benzoyl peroxide
	過氧苯醯

	Benzoyl peroxide
	過氧化二苯甲醯

	Benzyl chloride
	氯化甲基苯

	Biphenyl
	聯苯

	Bipyridyl (Bipyridine)
	聯吡啶

	Bis-2-chloroethyl ethers
	2-氯乙醚

	Boron
	硼

	Boron tribromide
	三溴化硼

	Bromine
	溴

	Bromine pentafluoride
	五氟化溴

	Butachlor (n-butoxymethyl-2-chloro-2, 6-diethylacetanilide)
	丁基拉草

	Butadiene 
	丁二烯 

	Butane
	丁烷

	1-Butanol
	1-丁醇

	2-Butanol
	2-丁醇

	1-Butanethiol
	1-丁硫醇

	Butyl acetate 
	乙酸丁酯 

	n-Butyl acetate
	乙酸正丁酯

	n-Butyl lactate
	乳酸正丁酯

	Butylamine
	丁胺

	o-sec-Butyl phenol
	鄰-第二丁酚

	n-Butyl glycidyl ether (BGE)
	正丁基縮水甘油醚

	Calcium arsenate
	砷酸鈣

	Calcium carbide
	碳化鈣

	Calcium hydroxide
	氫氧化鈣

	Calcium hypochlorite
	次氯酸鈣

	Calcium oxide
	氧化鈣

	Calcium phosphide
	磷化鈣

	Camphor (Synthetic)
	合成樟腦

	Caprolactam
	己內醯胺

	Carbaryl
	加保利

	Carbendazim
	貝芬替

	Carbofuran
	加保扶

	Carbon black
	碳黑

	Carbon dioxide
	二氧化碳

	Carbon monoxide
	一氧化碳

	Carbosulfan
	丁基加保扶

	Cesium hydroxide
	氫氧化銫

	Chlorinated diphenyl oxide
	氧化氯二苯

	Chlorine dioxide
	二氧化氯

	Chlorine trifluoride
	三氟化氯

	Chloro acetaldehyde
	一氯乙醛

	2-Chloro-1,3-butadiene
	2-氯-1,3-丁二烯 

	Chloro difluoro methane
	氯二氟甲烷

	1-Chloro-2,3-epoxy propane
	1-氯-2,3-環氧丙烷

	Chloro pentafluoro ethane
	氯五氟乙烷

	Chloro picrin (Trichloro nitromethane)
	氯化苦 (三氯硝甲烷)

	Chloroacetaldehyde
	氯乙醛

	Chloroacetyl chloride
	氯乙醯氯

	Chlorobromomethane
	溴氯甲烷

	2-Chloro ethanol
	2-氯乙醇

	Chloromethane
	氯化甲烷

	1-Chloro-1-nitropropane
	1-氯-1-硝基丙烷

	o-Chlorostyrene
	鄰-氯苯乙烯

	o-Chlorotoluene
	鄰-氯甲苯

	Chromium
	鉻

	Chrysene
	屈

	cis-1,2-Dichloroethylene
	順-1,2-二氯乙烯

	Cobalt
	鈷

	Copper
	銅

	Creosote
	木榴油

	Cresol
	甲酚

	Crocidolite
	青石棉

	Cyanamide
	氰胺 (氰滿素)

	Cyclo hexanone
	環己酮

	Cyclohexanol
	環己醇

	Cyclohexylamine 
	環己胺 

	1,3-Cyclopentadiene
	1,3環戊二烯

	Cyclopentane
	環戊烷

	Decaborane
	十硼烷

	Demeton
	滅賜松

	Diacetone alcohol
	二丙酮醇

	Diazinon
	大利松

	Diazodinitrophenol
	重氮基酚

	Diazomethane
	重氮甲烷

	Dibenzo(a)anthracene
	二苯駢(a)駢蒽

	Diborane
	二硼烷

	Dibutyl phosphate
	磷酸二丁酯

	Dicalcium Phosphate
	磷酸二鈣

	Dichloro acetylene
	二氯乙炔

	Dichloro difluoro methane
	二氯二氟甲烷

	Dichloro monofluoro methane
	二氯氟甲烷

	2,2-Dichloro propionic acid
	2,2-二氯丙酸

	Dichloro tetrafluoro ethane
	對-四氟二氯乙烷

	Dichlorobenzene
	二氯苯

	1,4-Dichlorobenzene
	1,4-二氯苯

	3,3-Dichloro-4,4-diaminodiphenylmethane (Diaminodiphenylmethane)
	3,3-二氯-4,4-二胺基苯化甲烷

	1,3-Dichloro-5,5-dimethyl hydantoin
	1,3-二氯-5,5-二甲基乙內醯

	1,1-Dichloro ethane
	1,1-二氯乙烷

	trans-1,2-Dichloroethylene
	反-1,2-二氯乙烯

	Dichloroethyl ether
	二氯乙醚

	Dichloropropanol
	二氯丙醇

	Dichlorotetrafluoroethane 
	四氟二氯乙烷 

	Dichromic acid
	重鉻酸

	1,1-Dichloro-1-nitroethane
	1,1-二氯-1-硝基乙烷

	2,6-Dichlorophenol
	2,6-二氯酚

	2,4-D (2,4-Dichloro phenoxy acetic acid)
	2,4-地 (2,4-二氯苯氧乙酸)

	Dicrotophos
	雙特松

	2-Diethyl amino ethanol
	2-二乙胺基乙醇 

	Diethyl ketone
	二乙酮

	Diethyl phthalate
	鄰-苯二甲酸二乙酯

	Diethylamine
	二乙胺

	Diethylene triamine
	二次乙基三胺

	Difluoro dibromo methane
	二溴二氟甲烷

	Diglycidyl ether (DGE)
	縮水甘油醚

	Diisobutyl ketone
	二異丁酮

	Diisopropyl amine
	二異丙胺

	N,N-Dimethyl acetamide
	N,N-二甲基乙醯胺

	N,N-Dimethyl aniline
	N,N-二甲基苯胺

	Dimethyl dichloro vinyl phosphate (DDVP)
	二氯松

	Dimethyl disulfide
	二硫化甲基

	1,1-dimethylhydrazine (UDMH)
	1,1-二甲基聯胺

	Dimethyl sulfate
	二甲基硫酸鹽

	Dimethyl sulfide
	硫化甲基

	Dimethylamine
	二甲胺

	Dinitro benzene
	二硝基苯

	m-dinitrobenzene
	間-二硝基苯

	Dinitroethyleneglycol 
	二硝基乙二醇 

	Dinitrotoluene
	二硝基甲苯

	2,4-Dinitrotoluene
	2,4-二硝基甲苯

	Dioxathion
	大克松

	Dipropyl ketone
	二丙酮

	Dipropylene glycol methyl ether
	二丙二醇甲醚

	Disulfoton
	二硫松

	Divinyl benzene (DVB)
	二乙烯苯

	Epichlorohydrin
	3-氯-1,2-環氧丙烷

	EPN
	一品松

	1,2-Epoxypropane
	1,2-環氧丙烷

	2,3-Epoxyl-1- propanol (Glycidol)
	2,3-環氧丙醇

	Ethane
	乙烷

	Ethanolamine
	乙醇胺

	Ethene
	乙烯

	Ethion
	愛殺松

	Ethyl acetate
	乙酸乙酯

	Ethyl acrylate
	丙烯酸乙酯

	Ethyl alcohol
	乙醇

	Ethyl amyl ketone
	乙基正戊酮

	Ethyl bromide
	溴乙烷

	Ethyl butyl ketone
	乙基丁基酮

	Ethyl ether
	乙醚

	Ethyl formate
	甲酸乙酯

	Ethyl mercaptan
	乙硫醇

	Ethyl mercury
	乙基汞

	Ethylamine
	乙胺

	Ethylene diamine
	乙二胺

	Ethylene glycol
	乙二醇

	Ethylene glycol monobutyl ether
	乙二醇丁醚

	Ethylene glycol monoethyl ether acetate 
	乙二醇乙醚醋酸酯

	Ethylene glycol monomethyl ether acetate
	乙二醇甲醚醋酸酯

	Ethylene thiourea
	乙硫脲

	4-Ethylmorpholine
	N-乙基-1,4-氧氮陸圜

	Ferro vanadium
	釩亞鐵合金

	Fluoranthene
	苯駢苊

	Fluoro trichloromethane
	氟三氯甲烷

	Formic acid
	甲酸

	Furfural
	呋喃甲醛

	Furfuryl alcohol
	2-呋喃甲醇

	Germanium tetrahydride
	四氫化鍺

	Glutaraldehyde
	戊二醛

	Glyphosate (n-(phosphonomethyl) glycine)
	嘉磷塞

	Hafnium
	鉿

	n-Heptane
	正庚烷

	Hexachloro butadiene
	六氯丁二烯

	Hexachloro cyclopentadiene
	六氯環戊二烯

	Hexafluoro acetone
	六氟丙酮

	Hexamethylene diisocyanate (HDI)
	二異氰酸環己烷

	Hexane
	己烷

	n-Hexane
	正己烷

	Hexylene glycol
	2-甲基-2,4-戊二醇

	Hydrocyanic acid
	氫氰酸

	Hydrogen
	氫

	Hydrogen bromide
	溴化氫

	Hydrogen chloride
	氯化氫

	Hydrogen fluoride
	氟化氫

	Hydrogen peroxide
	過氧化氫

	Hydrogen selenide
	硒化氫

	Hydrogen sulfide
	硫化氫

	Hydroquinone
	氫醌 (苯二酚)

	Indeno(1,2,3-cd) pyrene
	茚酮(1,2,3-cd)芘

	Indium
	銦

	Iodine
	碘

	Iron oxide
	氧化鐵

	Iron penta carbonyl
	五羰鐵

	Isoamyl acetate
	乙酸異戊酯

	Isoamyl alcohol
	異戊醇

	Isobutyl acetate
	乙酸異丁酯

	Isobutyl alcohol
	異丁醇

	Isooctyl alcohol
	異辛醇

	Isophorone
	異佛爾酮

	Isophorone diisocyanate (IPDI)
	二異氰酸異佛爾酮

	2-Isopropoxy ethanol
	2-異丙氧基乙醇

	Isopropyl acetate
	乙酸異丙酯

	Isopropyl alcohol
	異丙醇

	n-Isopropyl aniline
	異丙基苯胺

	Isopropyl ether
	異丙醚

	Isopropyl glycidyl ether (IGE)
	異丙基縮水甘油醚

	Isopropylamine
	異丙胺

	Ketene
	乙烯酮

	Lead
	鉛

	Lead arsenate
	砷酸鉛

	Lead Azide
	疊氮化鉛

	Lead Styphnate
	史蒂芬酸鉛

	Linen
	亞麻

	Lithium
	鋰

	Lithium hydride
	氫化鋰

	Magenta
	苯胺紅

	Magnesium
	鎂

	Magnesium oxide
	氧化鎂

	Malathion
	馬拉松

	Maleic anhydride
	順-丁烯二酐

	Manganese
	錳

	Manganese cyclo pentadienyl tricarbonyl
	碳三羧基戊基錳

	Mercuric Fulminate
	雷汞

	Mesityl oxide
	異亞丙基丙酮

	Methacrylic acid
	甲基丙烯酸

	Methamidophos
	達馬松

	4-Methoxy phenol
	4-甲氧苯酚

	Methyl 2-cyanoacrylate
	2-氰基丙烯酸甲酯

	Methyl acetate
	乙酸甲酯

	Methyl acetylene
	丙炔

	Methyl acrylate
	丙烯酸甲酯

	Methyl acrylonitrile
	甲基丙烯腈

	Methyl alcohol
	甲醇

	N-Methyl aniline
	N-甲苯胺

	Methyl bromide
	甲基溴化物

	Methyl butyl ketone
	甲丁酮

	Methyl cyclo hexanone
	甲基環己酮

	Methyl cyclo pentadienyl manganese tricarbonyl
	甲基環戊二烯三羰基錳

	Methyl cyclohexane
	甲基環己烷

	Methyl cyclohexanol
	甲基環己醇

	Methyl ethyl ketone
	丁酮

	Methyl ethyl ketone peroxide (MEKPO)
	過氧化丁酮

	Methyl formate
	甲酸甲酯

	Methyl isoamyl ketone
	甲基異戊酮

	Methyl isobutyl carbinol
	4-甲基-2戊醇

	Methyl isopropyl ketone
	甲基異丙酮

	Methyl mercaptan
	甲硫醇

	Methyl methacrylate
	甲基丙烯酸甲酯

	Methyl n-amyl ketone
	甲基正戊酮

	Methyl parathion
	甲基巴拉松

	Methyl propyl ketone
	甲丙酮

	α-Methyl styrene
	α-甲基苯乙烯

	Methylal
	二甲氧甲烷

	Methylamine
	甲胺

	Methylene bisphenyl diisocyanate (Methylene bisphenyl isocyanate)
	4,4-二異氰酸二苯甲烷

	Methylene chloride
	氯化次甲基

	Mineral spirit (Mineral thinner， petroleum spirit， white spirit) 
	礦油精 

	Molybdenum
	鉬

	Monomethyl amine
	一甲胺

	Morpholine
	1,4-氧氮陸圜 (嗎啉)

	Naphtha (Coal tar)
	石油精

	Naphthalene
	萘

	Nickel
	鎳

	Nicotine
	菸鹼

	Nitric acid
	硝酸

	Nitric oxide
	一氧化氮

	p-Nitroaniline 
	對-硝苯胺 

	p-Nitrochlorobenzene
	對-硝基氯苯 

	4-Nitro diphenyl
	4-硝基聯苯

	Nitroethane
	硝基乙烷

	Nitrogen dioxide
	二氧化氮

	Nitrogen trifluoride
	三氟化氮

	Nitroglycerin
	硝化甘油

	Nitroglycol 
	硝化乙二醇 

	Nitromethane 
	硝基甲烷 

	1-Nitropropane
	1-硝基丙烷 

	2-Nitropropane 
	2-硝基丙烷 

	Nitrotoluene
	硝基甲苯

	Nonane
	壬烷

	Octane
	辛烷

	Osmium tetroxide
	四氧化鋨

	Oxalic acid
	草酸

	Oxygen difluoride
	氟化氧

	Ozone
	臭氧

	p-Anisidine 
	對-甲氧苯胺 

	Paraldehyde
	三聚乙醛

	Paraquat
	巴拉刈

	Parathion
	巴拉松

	PCDDs/PCDFs
	戴奧辛化合物

	p-Dimethylaminoazobenzene
	對-二甲胺基偶氮苯 

	Pentaborane
	五硼烷

	Pentachloro naphthalene
	五氯萘

	Pentachloronaphthalene 
	五氯化萘

	Pentane
	戊烷

	Perchloro methyl mercaptan
	過氯甲基硫醇

	Perchloryl fluoride
	過氯酸氟

	Peroxyacetic acid
	過醋酸

	Petroleum benzine 
	輕油精 

	Petroleum ether 
	石油醚 

	Pheno thiazine
	分塞嗪

	Phenol
	酚

	Phenyl ether
	苯醚

	Phenyl glycidyl ether (PGE)
	苯基縮水甘油醚

	Phenyl hydrazine
	苯肼

	Phenyl mercaptan
	苯硫醇

	Phenyl phosphine
	苯膦

	Phenylenediamine
	苯二胺

	Phenylethane
	苯乙烷

	Phorate
	福瑞松

	Phosdrin (Mevinphos)
	美文松

	Phosphoric acid
	磷酸

	Phosphorodithioic
	二硫磷酸

	Phosphorothioic acid esters
	硫磷酸酯類

	Phosphorus
	磷

	Phosphorus oxychloride
	氧氯化磷

	Phosphorus pentachloride
	五氯化磷

	Phosphorus pentasulfide
	五硫化磷

	Phthalodinitrile
	二腈苯

	o-Phthalodinitrile 
	鄰-二腈苯

	2-Picoline
	2-皮考林

	Picric acid (Trinitrophenol)
	苦味酸 (三硝基酚)

	Piperazine dihydrochloride
	二氫氯化六氫吡啶

	Platinum Metal
	鉑

	p-Nitro chloro benzene
	對-硝基氯苯

	Polyurethane
	聚氨基甲酸脂

	Potassium
	鉀

	Potassium chlorate
	氯酸鉀

	Potassium nitrate
	硝酸鉀

	Potassium perchlorate
	過氯酸鉀

	Potassium peroxide
	過氧化鉀

	p-Phenylene diamine
	對-苯二胺

	Propane
	丙烷

	1-Propanol
	1-丙醇

	Propionic acid
	丙酸

	n-Propyl acetate
	乙酸丙酯

	n-Propyl nitrate (NPN)
	硝酸丙酯

	Propylene glycol dinitrate
	丙二醇二硝酸酯

	Propylene glycol monomethyl ether
	丙二醇甲醚

	Pyrethrum
	除蟲菊

	Quinone
	醌

	Resorcinol
	間-苯二酚 (雷瑣辛)

	Rhodium
	銠

	Rotenone
	魚籐精

	sec-Amyl acetate
	乙酸第二戊酯 

	sec-Butyl acetate
	乙酸第二丁酯

	sec-Hexyl acetate
	乙酸第二己酯

	Selenium
	硒

	Selenium hexafluoride
	六氟化硒

	Silicon dioxide 
	二氧化矽 

	Silicon hydride (Silane) 
	四氫化矽 

	Silver
	銀

	Sodium
	鈉

	Sodium azide
	疊氮化鈉

	Sodium bisulfite
	亞硫酸氫鈉

	Sodium chlorate
	氯酸鈉

	Sodium chlorite
	亞氯酸鈉

	Sodium dithionite
	二亞硫磺酸鈉

	Sodium fluoro acetate
	氟乙酸鈉

	Sodium hydroxide
	氫氧化鈉

	Sodium nitrate
	硝酸鈉

	Sodium perchlorate
	過氯酸鈉

	Sodium peroxide
	過氧化鈉

	Sodium Tripoly Phosphate 
	三聚磷酸鈉

	Stibine (antimony hydride)
	氫化銻

	Stoddard solvent (White spirits)
	斯多德爾溶劑

	Styrene
	苯乙烯

	Sulfide
	硫化物

	Sulfur dioxide
	二氧化硫

	Sulfur hexafluoride
	六氟化硫

	Sulfur monochloride
	一氯化硫

	Sulfur pentafluoride
	五氟化硫

	Sulfur tetrafluoride
	四氟化硫

	Sulfuric acid
	硫酸

	Sulfuryl fluoride
	氟化硫醯

	Talc
	滑石

	Tantalum
	鉭

	Tellurium
	碲

	TEPP
	帖普

	Terphenyls
	聯三苯

	tert-Butyl acetate
	乙酸第三丁酯

	tert-Butyl alcohol
	第三丁醇

	p-tert-Butyl toluene
	對-第三丁基甲苯

	1,1,1,2-Tetrachloro-2,2-difluoro ethane
	1,1,1,2-四氯-2,2-二氟乙烷

	1,1,2,2-Tetrachloro-1,2- difluoro ethane
	1,1,2,2-四氯-1,2-二氟乙烷

	Tetra hydrofuran (THF)
	四氫呋喃

	Tetra methyl ammonium- hydroxide
	氫氧化四甲銨

	Tetra methyl lead
	四甲基鉛

	Tetrachloro naphthalene
	四氯萘

	Tetrachlorobenzene
	四氯苯

	Tetraethyl lead
	四乙基鉛

	Tetramethyl succinonitrile
	四甲基琥珀腈

	Tetranitro methane
	四硝甲烷

	Tetrasodium pyro-phosphate
	焦磷酸四鈉

	Thioglycollic acid
	乙硫醇酸

	Thiols
	硫醇

	Thionyl chloride
	氯化亞硫醯 

	Thiram
	得恩地

	Tin
	錫

	Tin oxide
	氧化錫

	Titanium dioxide
	二氧化鈦

	Titanium tetrachloride
	四氯化鈦

	Toluene
	甲苯

	Toluene-2,4-diamine
	2,4-二胺甲苯

	Toluene-2,6-diisocyanate (TDI)
	2, 6-二異氰酸甲苯

	2,4,6-Tribromophenol
	2,4,6-三溴酚

	Tributyl phosphate (TBP)
	磷酸三丁酯

	Trichloro acetic acid (TCA)
	三氯乙酸

	1,1,1-Trichloro ethane (methyl chloroform)
	1,1,1-三氯乙烷

	1,1,2-Trichloro ethane
	1,1,2-三氯乙烷

	Trichloro naphthalene
	三氯萘

	Trichlorobenzene
	三氯苯

	Trichloroethane
	三氯乙烷

	Trichloropropane
	三氯丙烷

	1,1,2-Trichloro- 1,2,2-trifluoro ethane
	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷

	Trifluoro bromomethane
	三氟溴甲烷

	Trimellitic anhydride
	1,2,4-苯三甲酸酐

	Trimethyl benzene
	三甲苯

	Trimethyl phosphite
	亞磷酸三甲酯

	Trimethylamine 
	三甲胺 

	Trinitrobenzene
	三硝基苯

	2,4,6-Trinitrotoluene (TNT)
	2,4,6-三硝基甲苯

	Triorthocresyl phosphate (TOCP)
	三鄰甲苯基磷酸酯

	Triphenyl amine
	三苯基胺

	Triphenyl phosphate
	磷酸三苯酯

	Tungstene
	鎢

	Turpentine
	松節油

	Uranium
	鈾

	n-Valeraldehyde
	戊醛

	Vanadium Pentaoxide
	五氧化二釩

	Vinyl cyclohexene dioxide
	二氧化環己烯乙烯

	Vinyl toluene
	乙烯基甲苯

	Warfarin
	殺鼠靈

	Xylene
	二甲苯

	Xylidine
	二甲苯胺

	Yttrium
	釔

	Zinc
	鋅

	Zinc chloride
	氯化鋅

	Zinc oxide
	氧化鋅

	Ziram
	二甲基二硫氨基甲酸鋅

	Bromochloromethane
	一氯一溴甲烷

	CFC‑11
	一氟三氯甲烷

	CFC‑111
	一氟五氯乙烷

	CFC‑112
	二氟四氯乙烷

	CFC‑113
	三氟三氯乙烷

	CFC‑114
	四氟二氯乙烷

	CFC‑115
	五氟一氯乙烷

	CFC‑12
	二氟三氯甲烷

	CFC‑13
	三氟一氯甲烷

	CFC‑211
	一氟七氯丙烷

	CFC‑212
	二氟六氯丙烷

	CFC‑213
	三氟五氯丙烷

	CFC‑214
	四氟四氯丙烷

	CFC‑215
	五氟三氯丙烷

	CFC‑216
	六氟二氯丙烷

	CFC‑217
	七氟一氯丙烷

	Chlordecone
	十氯酮 (克敵康)

	4,4-Dichlorodiphenyl-triichloroethane (DDT)
	二氯二苯基三氯乙烷 (滴滴涕)

	Halon‑1211
	二氟一氯一溴甲烷

	Halon‑1301
	三氟一溴甲烷

	Halon‑2402
	四氟二溴乙烷

	HBFC-121B4
	一氟四溴乙烷

	HBFC-122B3
	二氟三溴乙烷

	HBFC-123B2
	三氟二溴乙烷

	HBFC-124B1
	四氟一溴乙烷

	HBFC-131B3
	一氟三溴乙烷

	HBFC-132B2
	二氟二溴乙烷

	HBFC-133B1
	三氟一溴乙烷

	HBFC-141B2
	一氟二溴乙烷

	HBFC-142B1
	二氟一溴乙烷

	HBFC-151B1
	一氟一溴乙烷

	HBFC-21B2
	一氟二溴甲烷

	HBFC-221B6
	一氟六溴丙烷

	HBFC-222B5
	二氟五溴丙烷

	HBFC-223B4
	三氟四溴丙烷

	HBFC-224B3
	四氟三溴丙烷

	HBFC-225B2
	五氟二溴丙烷

	HBFC-226B1
	六氟一溴丙烷

	HBFC-22B1
	二氟一溴甲烷

	HBFC-231B5
	一氟五溴丙烷

	HBFC-232B4
	二氟四溴丙烷

	HBFC-233B3
	三氟三溴丙烷

	HBFC-234B2
	四氟二溴丙烷

	HBFC-235B1
	五氟一溴丙烷

	HBFC-241B4
	一氟四溴丙烷

	HBFC-242B3
	二氟三溴丙烷

	HBFC-243B2
	三氟二溴丙烷

	HBFC-244B1
	四氟一溴丙烷

	HBFC-251B3
	一氟三溴丙烷

	HBFC-252B2
	二氟二溴丙烷

	HBFC-253B1
	三氟一溴丙烷

	HBFC-261B2
	一氟二溴丙烷

	HBFC-262B1
	二氟一溴丙烷

	HBFC-271B1
	一氟一溴丙烷

	HBFC-31B1
	一氟一溴甲烷

	HCFC‑121
	一氟四氯乙烷

	HCFC‑122
	二氟三氯乙烷

	HCFC‑123
	三氟二氯乙烷

	HCFC‑124
	四氟一氯乙烷

	HCFC‑131
	一氟三氯乙烷

	HCFC‑132
	二氟二氯乙烷

	HCFC‑133
	三氟一氯乙烷

	HCFC‑141b
	一氟二氯乙烷

	HCFC‑142b
	二氟一氯乙烷

	HCFC‑151
	一氟一氯乙烷

	HCFC‑21
	一氟二氯甲烷

	HCFC‑22
	二氟一氯甲烷

	HCFC‑221
	一氟六氯丙烷

	HCFC‑222
	二氟五氯丙烷

	HCFC‑223
	三氟四氯丙烷

	HCFC‑224
	四氟三氯丙烷

	HCFC‑225
	五氟二氯丙烷

	HCFC‑225ca
	五氟二氯丙烷

	HCFC‑225cb
	五氟二氯丙烷

	HCFC‑226
	六氟一氯丙烷

	HCFC‑231
	一氟五氯丙烷

	HCFC‑232
	二氟四氯丙烷

	HCFC‑233
	三氟三氯丙烷

	HCFC‑234
	四氟二氯丙烷

	HCFC‑235
	五氟一氯丙烷

	HCFC‑241
	一氟四氯丙烷

	HCFC‑242
	二氟三氯丙烷

	HCFC‑243
	三氟二氯丙烷

	HCFC‑244
	四氟一氯丙烷

	HCFC‑251
	一氟三氯丙烷

	HCFC‑252
	二氟二氯丙烷

	HCFC‑253
	三氟一氯丙烷

	HCFC‑261
	一氟二氯丙烷

	HCFC‑262
	二氟一氯丙烷

	HCFC‑271
	一氟一氯丙烷

	HCFC‑31
	一氟一氯甲烷

	Heptabromodiphenyl ether
	七溴二苯醚

	Heptachlor
	飛佈達

	Hexabromobiphenyl
	六溴聯苯

	Hexabromodiphenyl ether
	六溴二苯醚

	Hexachlorobenzene (HCB)
	六氯苯

	α-Hexachlorocyclohexane
	α-六氯環己烷

	β-Hexachlorocyclohexane
	β-六氯環己烷

	Lindane
	靈丹

	Methyl bromide
	溴化甲烷

	Mirex
	滅蟻樂

	PCDDs/PCDFs
	戴奧辛化合物

	Pentabromodiphenyl ether
	五溴二苯醚

	Pentachlorobenzene
	五氯苯

	Perfluorooctane sulfonate
	全氟辛烷磺酸鹽

	Perfluorooctane sulfonic acid
	全氟辛烷磺酸

	Perfluorooctane sulfonyl fluoride
	全氟辛基磺醯氟

	Polychlorinated biphenyls (PCB)
	多氯聯苯

	Tetrabromodiphenyl ether
	四溴二苯醚

	Toxaphene
	毒殺芬

	1,1,1-Trichloroethane (Methyl chloroform)
	三氯乙烷


附件3-8　土地買賣契約書
立買賣契約人
出賣人：高雄市政府（以下簡稱甲方）
法定代理人：陳菊

代理機關：經濟發展局
法定代理人：曾文生
承買人：○○○○（以下簡稱乙方）
法定代理人：
本契約土地產權買賣事項，經甲乙雙方一致同意訂立條款如後，以資共同遵守：
第1條 買賣標的
高雄市大寮區大寮段○○地號等○筆土地（以下簡稱買賣標的），面積計○○○○平方公尺。
第2條 面積誤差
一、
前條土地面積以地籍整理後地政機關土地登記簿之記載為準，如有誤差應就超過或不足部份按土地原出售價格相互找補土地價款。
二、
乙方於辦妥產權移轉登記後，如因地政機關地籍圖重測或複丈致面積變更者，應按地政法規相關規定辦理。
第3條 應繳價款
一、
土地價款：新台幣○○○○○○元整。
二、
完成使用保證金：新台幣○○○○元整，本項保證金金額按前項土地價款之10%計算。本項保證金乙方同意甲方得先行歸墊本園區開發成本。
三、
產業園區開發管理基金：新台幣○○○○元整，本項費用依本條第一項土地價款之1%計算，乙方應於土地所有權移轉登記前繳納本項費用至高雄市產業園區開發管理基金。
第4條 應繳價款給付方式
一、
乙方應分2期繳納土地價款及1次繳清完成使用保證金及產業園區開發管理基金。
(一)
第1期土地價款：按土地價款之15%計算，乙方應於接獲甲方繳款通知書之日起2個月內，併同10%完成使用保證金（原繳預登記保證金得無息抵充應繳之完成使用保證金）向甲方指定行庫帳戶繳付。
(二)
第2期土地價款：按土地價款之85%計算(乙方依第10條第一項規定期限內完成使用者，原繳完成使用保證金得無息抵充應繳之第2期土地價款)，乙方應於土地點交之次日起三年內，併同1%產業園區開發管理基金向甲方指定行庫帳戶繳付。
二、
向金融行庫辦理購地貸款者，由各放款行庫依繳款通知指定各期繳款日分期或1次繳付甲方指定行庫帳戶。
三、
乙方因故延期繳款，應於各期價款繳款期限屆滿前向甲方提出申請，並切結負擔延遲期間之成本利息，各期應繳價款展延次數以1次為限，每次不得超過2個月；逾期未繳清價款者，甲方得解除本契約。
第5條 價格優惠措施
一、
乙方倘於105年6月底前經甲方核准購地並繳交第1期土地價款，且於107年6月底前完成使用並繳清第2期土地價款者，給予百分之十之售價折讓獎勵。乙方倘於105年6月底前經甲方核准購地並繳交第1期土地價款，且於107年12月底前完成使用並繳清第2期土地價款者，給予百分之六之售價折讓獎勵。
二、
乙方符合前項優惠售價資格，得以售價折讓金額抵充第2期應繳之土地價款。
三、
乙方符合第一項優惠售價資格，其應繳納之1%產業園區開發管理基金，以優惠售價計算，惟完成使用保證金仍應以第3條第一項原審定之土地價款計算。
第6條 土地點交
一、
乙方依繳款通知繳清第1期土地價款及完成使用保證金，且與甲方完成簽訂本契約後，由甲方以書面通知乙方至現場按現況點交土地，並確認買賣標的土地邊界及樁位點，乙方無故不到現場點交者，視同已點交。
二、
買賣標的自點交之日起，其所受之利益及危險，均歸屬乙方負擔，不因土地產權未移轉而受影響，乙方對其承購之土地應負責維護管理，並須盡善良管理人之注意義務。
三、
乙方於點交土地時應對公共設施尚未完成之情形充分了解，並同意日後不得就此等情形要求補償或拒絕繳款或點交。
第7條 土地稅賦
乙方應自土地點交之日起依甲方通知期限按時繳交買賣標的相關土地稅賦，未滿一年者，按日計算。
第8條 使用限制
一、
乙方同意確實遵照買賣標的租售審查時所提出之「投資營運計畫書」於預定完成使用期限內盡其最大努力，具體實現該計畫之內容。但因產業發展趨勢、經濟變遷或其他企業營運考量，致需變更或調整「投資營運計畫書」之內容者，不在此限。
二、
前項但書情形，於乙方提出變更或調整「投資營運計畫書」時，經甲方以書面通知後，乙方應於期限內檢具具體事證及說明（如具公信力之第三單位之產業報告或調查）向甲方專案報告。乙方逾期未提出相關說明者，視為違反本契約之約定，經甲方認定情節嚴重者，得解除本契約。
三、
買賣標的上興建建築物請領建築執照及申請工廠登記應以乙方為名義，另乙方在未完成土地產權移轉登記前，不得將買賣標的全部或一部轉租、出借或以其他方式供他人使用，亦不得將興建之建築物及設施全部或一部移轉、出租、出借或以其他方式供他人使用。
第9條 名義變更之限制
乙方自申請承購買賣標的之日起，在未完成土地所有權移轉登記前，除依法更名外，不得變更乙方名義。
第10條 完成使用認定標準及產權移轉規定
一、
乙方應於土地點交之次日起3年內，依照核定計畫建廠完成並取得工廠登記，其建築物使用執照所載建蔽率不得低於買賣標的土地面積之30%，且工廠登記之廠房面積不得低於買賣標的土地面積之20%，乙方符合前述標準者始符合完成使用之規定。
二、
乙方依前項規定完成使用，並繳清土地價款及產業園區開發管理基金後，甲方始得核發土地產權移轉證明書件供乙方辦理所有權移轉登記，所需各項稅捐及費用由乙方負擔。乙方未依規定期限完成使用者，其完成使用保證金不予退還，解繳高雄市產業園區開發管理基金，甲方並得解除本契約。
三、
土地所有權移轉予乙方前，由甲方核發土地使用同意書供乙方使用。
四、
依內政部都市計畫委員會第817次會議決議，和發產業園區產業用地（一）完成使用滿5年後始得轉讓，並應由甲方買回，買回土地金額以原土地價款加一般行庫定存利息計算。乙方應同意於土地產權移轉時配合甲方辦理前開限制事項之預告登記。惟本契約簽訂後，倘前開決議有修正或變更，乙方得依最新規定辦理。

五、
乙方如向行庫辦理貸款者，經乙方同意，甲方得配合放款行庫貸款辦法之規定，將其產權移轉證明書件送請放款行庫代辦產權移轉及抵押權設定登記。
第11條 完成使用保證金不予退還之事由
乙方有下列情形之一者，其原繳完成使用保證金不予退還，解繳高雄市產業園區開發管理基金：
一、
未依本契約第10條第一項規定期限內完成使用者。
二、
經甲方解除本契約者。
第12條 設廠規定
乙方設廠時，應切實依本契約附件三至附件五之相關規定辦理，惟其他法規如有規定者，乙方亦應遵守，不得違反，否則即屬違約。
第13條 維護費
乙方應依產業創新條例第53條規定繳交下列各項維護費用：
一、
一般公共設施維護費。
二、
污水處理系統使用費。
三、
其他特定設施之使用費或維護費。
第14條 工作安全
乙方應於施工期間在工地設置安全設施，設置方式和地點應按勞工安全衛生法辦理。因工作安全或其設施所致之任何損害、糾紛概由乙方自行負責一切民、刑事及相關責任，與甲方無涉。
第15條 放棄承購及已繳價款之處理
乙方於買賣標的產權移轉前因故放棄承購者，除符合本契約第23條不可抗力事由並經甲方同意外，悉依本契約第16條至第18條規定辦理。
第16條 契約解除及違約責任
一、
乙方於買賣標的產權移轉前有下列情事之一者，經甲方通知限期改善，屆期未改善者，甲方得解除買賣契約：
1.
違反本契約規定者。
2.
擅自轉租、借用或以其他方式將買賣標的或其上興建之建築物及設施供他人使用者。
3.
以買賣標的供違反法令之使用者。
4.
自土地點交之次日起三年內未完成使用者。
5.
買賣標的上興建建築物請領建築執照及申請工廠登記未以乙方為名義者。
6.
任一期價款逾應繳期限二個月仍不繳納者。
7.
因違反建築法開工及建築期限規定致建照執照逾期經主管機關作廢者。
8.
未依甲方通知按時繳納土地賦稅者。
9.
未依產業創新條例第53條規定繳交各項維護費或使用費者。
10.違反土壤及地下水污染整治法或相關環保法令，致買賣標的遭污染者。
二、
乙方因前項各款事由致本契約解除時，已繳交之完成使用保證金概不退還，並解繳高雄市產業園區開發管理基金，其餘已繳土地價款應先扣除乙方無權占用期間之土地使用對價後無息退還。但如買賣標的或其上建築物涉及金融機構融資質設者，甲方得優先代為清償貸款本息後，其餘價金始無息退還。
三、
前項無權占用期間係以買賣標的點交日起至土地回復原狀日止計算實際使用天數；土地使用對價以每日租金按實際使用天數計算（年租金按買賣標的土地價款之5%計算，日租金以年租金除以365日無條件進位至整數計算）。本項費用甲方得主張自乙方已繳納之土地價款抵扣，但乙方不得主張以完成使用保證金抵扣之。
四、
乙方因違反本契約規定致甲方受有損害時，甲方除得將完成使用保證金沒入外，乙方並應依法賠償甲方所受之一切損害。
第17條 地上物之處理
一、
乙方因故放棄承購土地或本契約解除時，除經甲方同意得於一定期限內轉讓地上物者外（乙方於完成地上物轉讓前，應依本契約第16條第三款規定給付甲方土地使用對價），乙方應於本契約解除之日起30日內返還土地，並應回復土地原狀。
二、
逾前項期限乙方仍未回復土地原狀者，甲方得將乙方留置物品逕行以廢棄物加以清理，乙方不得以任何理由異議或爭執。
第18條 未回復原狀及逾期返還土地之賠償
一、
乙方未依前條所訂期限回復土地原狀者，每逾1日乙方應按每日租金（年租金按買賣標的土地價款之5%計算，日租金以年租金除以365日無條件進位至整數計算）之3倍計算違約金給付予甲方，甲方並得逕自乙方已繳納之土地價款抵扣，但乙方不得主張以完成使用保證金抵扣之。本項違約金為懲罰性違約金，甲方如受有財產上之損害，仍得向乙方請求損害賠償。
二、
乙方未依前條所訂期限回復土地原狀而由甲方代為回復者，該回復原狀所需之費用（包括但不限於拆遷費、搬運費、廢棄物清運費、工資、管理費等），甲方得向乙方追繳，並得主張自已繳納之土地價款抵扣，但乙方不得主張以完成使用保證金抵扣之。
第19條 轉讓、合併及其他之限制
本契約為甲乙雙方專屬享有及行使之權利，在本契約之有效存續期間，乙方不得將本契約轉讓、贈與、分割或為其他方式之處分。但經甲方書面同意者，不在此限。
第20條 繼受
本契約對於訂約雙方當事人及其繼受人均有相同拘束力。
第21條 通知
一、
依本契約規定應給予對方之任何通知或文件均應以書面為之，並應送達對方於本契約所載之地址。
二、
若甲乙雙方地址變更，應於變更地址後7日內以書面通知對方。
三、
如甲方無法送達或乙方拒收時，雙方同意以第1次書面投郵日期為合法送達日；如無法送達催告時，本契約視為解除。
第22條 契約之修正
本契約之修正經雙方同意後，應以書面為之。
第23條 不可抗力
本契約存續期間如發生天災、戰爭等不可抗力情事或其他不可歸責於雙方之事由，致乙方未能繼續依核定計畫執行者，得經雙方同意後修改契約內容或解除本契約。
第24條 適用法律及紛爭解決
一、
本契約之準據法為中華民國法律。
二、
就本契約所生之爭議，而致發生訴訟時，雙方同意以台灣高雄地方法院為第一審管轄法院。
第25條 契約份數
本契約正本1式2份，由甲、乙雙方各執1份為憑；副本5份，甲方執4份，乙方執1份。
第26條 附則
本契約若有未盡事宜，悉依產業創新條例暨其施行細則、產業園區土地建築物與設施使用收益及處分辦法及其他相關法令規定辦理。
第27條 附件
本契約附件：
一、
土地標示及面積清冊。
二、
買賣標的位置圖。
三、
買賣標的審查會議記錄。
四、○○公司承購和發產業園區土地投資營運計畫書。
五、和發產業園區大發基地標竿企業示範區土地出售要點。
立契約人（甲方）：高雄市政府
法定代理人：陳菊

代理機關 ：高雄市政府經濟發展局
法定代理人：曾文生
地 址：
立契約人（乙方）： 
法定代理人 ： 
地 址 ： 
中華民國105年○○月○○日
肆、和發產業園區土地使用分區管制要點
為促進高雄市和發產業園區土地利用的合理性與效率性，並塑造園區環境風格，使整體規劃符合公共安全、環境衛生與發展寧適性等目標。據此，對本園區土地及建築物之使用，按「產業創新條例」、「都市計畫法」第22點及同法高雄市施行細則，訂定土地使用分區管制要點。
第一點 本要點依據都市計畫法第二十二點規定訂定之。
第二點 本園區內土地及建築之使用管制，依本要點規定辦理，本要點未規定者，依產業創新條例及其他相關法令辦理。
第三點 本園區內土地使用依產業創新條例劃設為下列用地：

一、產業專用區：

（一）第一種產業專用區（產業用地（一））。

（二）第二種產業專用區（產業用地（二））。

二、公共設施用地。

三、其他經中央主管機關核定之用地。

第四點 第一種產業專用區（產業用地（一））係供與工業生產直接或相關之下列各行業使用：
一、製造業，其容許使用之產業類別細分為：

（一）金屬製品製造業（25）；

（二）電子零組件製造業（26）；

（三）電腦、電子產品及光學製品製造業（27）：

1. 量測、導航、控制設備及鐘錶製造業（275）；

2. 輻射及電子醫學設備製造業（276），但放射性工業（包括放射性元素分裝、製造、處理工業，及原子能工業），不得進駐本產業園區；

3. 光學儀器及設備製造業（277）；

（四）電力設備製造業（28），但不包含電池製造業（282）；

（五）機械設備製造業（29）；

（六）汽車及其零件製造業（30）；

（七）其他運輸工具及其零件製造業（31）。

二、電力及燃氣供應業。

三、批發業（不含農產原料及活動物批發業、燃料批發業、其他專賣批發業）。

四、倉儲業（含儲配運輸物流）。

五、資訊及通訊傳播業（不含影片放映業、傳播及節目播送業、電信業）。
六、企業總管理機構及管理顧問業、研究發展服務業、專門設計服務業、工程服務及相關技術顧問業、技術檢測及分析服務業。

七、污染整治業。
八、洗衣業（具中央工廠性質）。
專門從事表面處理之行業，不得進駐本產業園區。
第五點 第一種產業專用區（產業用地（一））得併供下列附屬設施使用：

一、辦公室。

二、倉庫。

三、生產實驗及訓練房舍。

四、環境保護設施。

五、單身員工宿舍。

六、員工餐廳。

七、從事觀光工廠或文化創意產業之相關設施。

第六點 第二種產業專用區（產業用地（二））係配合產業發展政策及整體營運需要，提供下列支援產業使用：

一、住宿及餐飲業。

二、金融及保險業。

三、機電、管道及其他建築設備安裝業。

四、汽車客、貨運業、運輸輔助業、郵政及快遞業。

五、電信業。

六、第四點第一項第六款以外之專業、科學及技術服務業（不含獸醫服務業、藝人及模特兒等經紀業）。

七、其他教育服務業。

八、醫療保健服務業。

九、創作及藝術表演業。

十、其他經中央主管機關核准之行業。
第一項供支援產業使用之土地，於符合建築、消防及其他安全法規規範要件下，得與第四點第一項所列行業於同一建築物內混合使用，但其所占樓地板面積，不得超過該建築物總樓地板面積百分之三十。
第七點 管理服務用地係供園區管理機構行政、金融、商務、會議、展示、研討、表演及娛樂、餐飲、防救災等多功能使用為主，其容許使用項目：
一、行政機關。
二、金融、保險分支機構。
三、產品展示陳列設施。
四、會議設施、集會堂。
五、職業訓練教育設施。
六、創業輔導設施。
七、安全、衛生、福利、醫療設施。
八、通訊設施與機構。
九、公用事業設施。
十、招待所、員工活動中心。
十一、轉運設施、停車場。
十二、餐飲業。
十三、警察消防機構。
十四、其他經中央主管機關核准之服務設施。
第八點 公共設施用地之容許使用項目如下：

一、公園兼滯洪池用地：供綠化景觀設施、水土保持設施、防洪設施、滯洪池、生態保育設施等使用；並得供輸配電鐵塔使用。

二、綠地：以綠化使用為主，並得為防風林、景觀綠帶、隔離綠帶、供輸配電鐵塔等設施使用。

三、溝渠用地：供灌溉、排水等設施使用。
四、自來水用地：供自來水事業設施及其附屬設施使用。

五、電力事業用地：提供電力事業及其附屬設施使用。

六、環保設施用地：提供污水處理、廢棄物收集設施與環境監測及其附屬設施使用。

七、停車場用地：供興建平面、立體停車場、相關交通服務設施及其附屬設施使用。

八、道路用地：供道路及相關道路附屬設施使用。

第九點 土地使用強度管制如下：

	使用分區/用地
	建蔽率（%）
	容積率（%）

	第一種產業專用區
（產業用地（一））
	60
	210

	第二種產業專用區
（產業用地（二））
	60
	300

	公
共
設
施
用
地
	管理服務用地
	60
	240

	
	公園兼滯洪池用地
	15
	30

	
	綠地
	0
	0

	
	溝渠
	0
	0

	
	自來水用地
	50
	150

	
	電力事業用地
	50
	150

	
	停車場用地
	平面
	10
	20

	
	
	立體
	80
	240

	
	環保設施用地
	50
	150


為因應廠商進駐設廠之需求，提高土地使用彈性，第一種產業專用區容積管制規定如下：
一、第一種產業專用區容積率不得超過210%，惟申請建築時，產業園區目的事業主管機關得視設廠性質及需求酌予增加容積率，增加後容積率不得超過300%。
二、目的事業主管機關應進行本計畫範圍內第一種產業專用區總容積管制，即和春基地第一種產業專用區總容積不得超過1,229,040平方公尺；大發基地第一種產業專用區總容積不得超過822,480平方公尺。

第十點 本園區內建築基地不得適用建築技術規則及其他有關容積獎勵相關法規之規定。

第十一點 本園區內停車場用地之規劃與設計原則： 

一、停車場週邊（含退縮地）應設置寬度2公尺以上之綠帶，並以遮蔭大型喬木及1.5公尺以上綠籬適當分隔停車空間。

二、每處停車場之聯外出入口不得超過兩個。

三、每三個停車位至少種植一株遮蔭喬木，每十個併排汽車停車位間須設置栽植槽。
第十二點 本園區內建築基地之附設停車空間應依下表規定辦理：
	
	汽車停車位
	機車停車位

	第一種產業專用區
（產業用地（一））
	樓地板面積每250平方公尺設置一輛，經計算設置停車空間數量未達整數時，其零數應設置一輛。停車空間得以機械停車方式為之。
	樓地板面積每300平方公尺設置一輛。

	第二種產業專用區
（產業用地（二））
	
	

	管理服務用地
	
	


說明：1. 樓地板面積之計算，不包括室內停車空間、法定防空避難設備、騎樓或門廊、外廊等無牆壁之面積，及機械房、變電室、蓄水池、屋頂突出物等類似用途部份。所謂「類似用途」空間係指「為建築物之必要附屬設備空間或因廠房之特殊作業行為所衍生之空間，不因增設該空間而產生停車空間需求者為限」。

2. 建築物附設之停車空間數量中，應提供不少於百分之二停車數量為行動不便停車位（數量未達整數時，其零數應設置一輛）。

3. 其他均依建築技術規則之規定辦理。
建築基地之自行車停車位應依「高雄市都市設計審議地區建築基地附設自行車停車位規定」辦理。

第十三點 本園區貨物裝卸位設置數量應按下表規定辦理：

	使用分區
	應附設裝卸位數

	第一種產業專用區
（產業用地（一））
	每一基地至少須附設一裝卸位。

	第二種產業專用區
（產業用地（二））
	樓地板面積在500平方公尺（含）以上至3000平方公尺（含）者，應附設一裝卸位，總樓地板面積3000平方公尺以上者，每超過3000平方公尺或其零數應增設一裝卸位。


說明：1. 每一裝卸位寬度不得小於4公尺、長度不得小於13公尺，有頂蓋者其高度不得小於4.2公尺，但若須使用貨櫃車裝卸者，應依實際所需規模設置。

2. 裝卸位應設置在同一建築基地內，同一幢建築物內供二類以上用途使用者，設置標準分別計算附設。

3. 貨物裝卸位及堆積場應避免直接曝露於道路及永久性開放空間之公共視野內，且須以建築物或適當設施或植栽作有效遮擋。

4. 基地裝卸位及堆積場不得佔用退縮地。
第十四點 本園區建築物之退縮深度應符合下列標準：

一、指定退縮地規定如下：
	
	建築基地面臨道路寬度
	非臨道路側

	
	30公尺
	20公尺
	15公尺
	5公尺
	臨省道
及縣道
	其他

	退縮深度（公尺）
	8
	6
	5
	4
	5
	3


二、建築基地如位於角地，其退縮線應自兩退縮線交叉點再各自退縮最短邊規定深度位置連線為其退縮線，詳如圖4-11所示。


[image: image3.emf]面前道路

面

前

道

路

道路境界線

（建築線）

退縮建築線

退縮建築線

基地境界線

3 

公尺退縮

3 

公尺退縮


圖4-11  建築基地退縮示意圖
三、自來水用地及電力事業用地臨綠地側，得免退縮。

四、環保設施用地應自地界周邊分別至少退縮10公尺建築，並應妥予植栽綠化作為區隔，不受上表列之退縮地建築規定。

五、退縮地應配合整體景觀綠美化，植栽應與相鄰基地之退縮地植栽自然銜接，視覺上須對外開放，不得設置圍牆隔離，得計入法定空地。
第十五點 建築物應留設之法定空地以集中留設為原則，綠覆率應達百分之五十以上。

第十六點 面臨30米四號計畫道路之建築基地，該道路沿線不得設置車輛出入口。惟視基地開發需求，經本園區管理機構同意者，不在此限。
第十七點 本園區之建築基地不分規模應予綠化，檢討計算依建築基地綠化設計技術規範辦理。其建築物均應依高雄市綠建築自治條例之規定辦理。

第十八點 建築物臨街立面之附屬設備（冷氣機、水塔、廢氣排出口等）應配合建築物立面整體設計或遮蔽。
第十九點 屋頂突出物應配合建築物造型作整體設計或遮蔽。

第二十點 本園區內建築物應依建築技術規則建築設計施工篇第三百二十一條至第三百二十三條（綠建材）之規定辦理，且立面材料不得使用木材、金屬浪板、石綿瓦、塑膠浪板、其他具公害或易燃性材料。
第二十一點 本園區指標設施之設置應依下列原則辦理：

一、基地出入口標示物

（一）應設置於廠址使用之道路側，並擇主要出入口旁退縮地範圍，距建築線至少1.5公尺。

（二）標示物只限於標示地址、聯絡方式、建築物名稱、公司機構名稱及企業標誌。

（三）標示物之立面面積不得超過8平方公尺，垂直高度不得超過2.5公尺。

二、建築物壁面標示物

（一）僅限標示建築物名稱、公司機構名稱及企業標誌。

（二）每棟建築物之單一臨街立面得設置一處牆面標示物；每一基地內之牆面標示物最多設二處，且不得在屋頂突出物上出現；但建築物之單一鄰街立面長度超過200公尺以上，每200公尺可增設牆面標示物一處，標示物數量不受前述規定限制。

（三）牆面標示物面積以不得超過4.5平方公尺，字高不得超過1.2公尺。
惟視基地開發需求，經本園區管理機構同意者，不在此限。

第二十二點 各類公有建築、公共設施及其開放空間之新建、增建、改建，不得設置圍牆。

第二十三點 前點以外之建築如設置圍牆者，應符合下列規定：

一、沿街面之圍牆應採透視性設計或設置綠籬，其圍牆高度自基地地面不得高於180公分，且牆面視覺可穿透比率需達百分之五十以上；其他圍牆高度不得高於250公分。

二、供汽車或人行進出之出入口圍牆高度以地面層樓高，且以不超過4公尺為限，該部分得免檢討視覺可穿透比率。

惟視基地開發需求，經本園區管理機構同意者，不在此限。

第二十四點 建築基地之退縮部分，除另有規定外，應設置淨寬至少1.5公尺之無遮簷人行步道，並以鋪設透水性鋪面為原則，且應與相鄰基地所設置之人行步道順平相接，並不得設置階梯。
第二十五點 植栽綠化應包含喬木、灌木草花及地被等植栽，且植栽不得遮蔽或妨礙各項標誌、燈號等系統、公共人行通道及車輛出入口。
第二十六點 沿街面種植之喬木應選用深根性、枝幹強韌、根系垂直之樹種，且配合相鄰基地沿街面喬木樹種，維持街道景觀協調。
伍、和發產業園區第一種產業專用區容積總量管制執行要點
1、 高雄市政府經濟發展局（以下簡稱本府經發局）為執行「變更高雄市大坪頂以東地區都市計畫（配合和發產業園區）細部計畫案」第一種產業專用區之容積總量管制，特訂定本要點。
2、 本要點由和發產業園區（以下簡稱本園區）服務中心受理審查，並提請本府經發局核發容積增量許可函。惟於開發期間，服務中心未成立前，由本園區受託開發單位（合發土地開發股份有限公司）代為執行。
3、 本園區內第一種產業專用區之建築基地申請開發者（以下簡稱申請人），其平均投資金額（不含土地價款）超過本園區單位面積之平均投資金額（每公頃2億元）者，使得依本要點規定申請建築容積增量。
4、 第一種產業專用區容積率不得超過210%，惟申請建築時，本府經發局得視設廠性質及需求酌予增加容積率，增加後容積率不得超過300%。
5、 申請人得依下列各款方式，申請增加容積率，其容積獎勵項目及建築容積獎勵額度依下列公式核計，並依附表規定辦理：
△F ≦ △F1+△F2+△F3+△F4+△F5 
△F：建築物申請容積增量得增加之容積率總和，最高不得超過90%。
△F1：增設汽車停車空間，得增加之容積率，最高不得超過10%。
△F2：增設機車停車空間，得增加之容積率，最高不得超過5%。
△F3：設置屋頂或外牆面綠化設施，得增加之容積率，最高不得超過10%。
△F4：新增投資金額，得增加之容積率。
△F5：設置研發中心或營運總部，得增加之容積率，△F5=15%。
6、 申請人以ΔF4申請建築容積增量者，應依回饋負擔規定於容積利益實現時（以建築物取得使用執照為認定時點）向本府經發局繳納回饋金。回饋金繳納依下列公式計算：
T＝每月應繳納之回饋金＝A×ΔF4÷F×R
A＝申請基地面積 (m2) 
ΔF4＝新增投資金額，得增加之容積率 
F＝第一種產業專用區原得申請之容積率 (210%)

R＝本園區一般公共設施維護費率(元/m2/月)，初期於和發園區服務中心成立前暫以2元/m2/月（6.6元/坪/月）標準計收，俟服務中心成立後，則依其擬訂之費率計收。
7、 回饋金原則採取每月繳納一次方式，繳納年數為35年（建築使用年限依財政部高雄市國稅局固定資產耐用年數表，鋼筋(骨)混凝土建造之工廠用廠房耐用年限為35年），惟倘使用時間超過建物使用年限時，回饋金仍應繼續繳納。
8、 申請人依本要點申請增加容積時，應檢具計畫書圖（含配置圖、各層平面圖、面積計算、容積檢討、建築物高度及停車位檢討）向本園區服務中心申請。申請依ΔF4增加容積者，應再檢具投資計畫書；申請依ΔF5者，應再檢具經濟部工業局核發之研發中心核定函或營運總部認定函。
9、 本府經發局得要求申請人每年提送相關證明文件，以供檢核是否達到容積增量認定標準，若於建築物使用期間未達申請容積增量時所承諾之目標，該新增樓地板面積視同閒置未利用，依行政院核定之「產業用地政策革新方案」指導，應加倍課徵回饋金，以利促進地用。
10、 建物於回饋金繳納期間因故滅失，經本府經發局認定屬實者，則停止繳納回饋金。
11、 建物如有增、改建之情形者，應依本要點規定重新辦理，按新申請之容積增減量，計算應繳納之回饋金。屬增建部分，該部分應重新起算繳納年數35年；屬減建部分，該部分已繳納之回饋金不予退還。
12、 建物如拆除重建者， 應依本要點規定重新辦理，按重建時申請之容積增量，計算應繳納之回饋金。
13、 本園區第一種產業專用區容積總量之上限值，和春基地不得超過1,229,040平方公尺；大發基地不得超過822,480平方公尺。當容積總量全部使用後，本要點即停止適用。
14、 本園區第一種產業專用區容積總量使用情形，由本府經發局定期公告。
附表  和發產業園區第一種產業專用區建築容積獎勵項目及額度表

	項目
	認定標準

	△F1
	1.滿足法定汽車停車位後，另提供之汽車停車空間，應集中設置。
2. △F1＝1% × N1 × M
   N1：增設汽車停車位數量   
   M：基地係數，M=2500/建築基地面積(m2) 

	△F2
	1.滿足法定機車停車位後，另提供之機車停車空間，應集中設置。 

2. △F2＝0.2% × N2 × M

   N2：增設機車停車位數量
   M：基地係數，M=2500/建築基地面積(m2)

	△F3
	1.滿足「高雄市綠建築自治條例」建築物屋頂設置太陽光電發電設施或屋頂綠化設施之規定後，另設置屋頂或外牆面綠化設施，綠化設施指種植地被、花草、灌木或蔓藤類植物，並直接固著或以盆器固著於建築物屋頂或外牆上。地被及花草之覆土深度需30公分以上，灌木及蔓藤類之覆土深度需60公分以上。
2. △F3＝0.01% × N3 × M 
   N3：設置屋頂或外牆面綠化設施面積(m2)
   M：基地係數，M=2500/建築基地面積(m2)

	△F4
	1.超過本園區單位面積之平均投資金額（每公頃2億元），每再增加投資1千萬元者，得增加容積率1%。 
2. △F4＝[ ( T 萬 – A × 2 萬) / 1000萬 ] ×1%
   T＝總投資金額（不含土地價款）(萬)
   A＝建築基地面積 (m2) 

	△F5
	經濟部工業局核發之研發中心核定函或營運總部認定函。 


陸、和發產業園區建築景觀預審規範
壹、總則

1、 為增進和發產業園區(以下簡稱本園區)土地合理有效利用，符合公共安全及促進都市環境（自然環境、人文環境、實質環境）與建築群體及人為活動間之和諧關係，特訂定和發產業園區建築景觀預審規範(以下簡稱本規範)。
2、 本園區各建築基地之開放空間及景觀設計應依本規範之規定辦理，本規範未規定者，則應配合相關法令規定辦理。

3、 本規範由和發產業園區服務中心(以下簡稱服務中心)負責受理及審查，惟本園區開發期間，服務中心尚未成立前，由本園區受託開發單位(合發土地開發股份有限公司)代為執行。

4、 本規範係配合變更高雄市大坪頂以東地區都市計畫（配合和發產業園區）細部計畫案辦理。

貳、申請程序與審議流程

1、 起造人申請建築相關執照前，應依本規範及建築相關法令，向服務中心申請預先審核，必要時得召開審查會議，並請起造人與設計人到場說明。

2、 和發產業園區建築景觀預審作業程序

[image: image4.png]HEAKRBEFHE
R R B R 104y

R A F o BEHSR U

b FEAEM SN

HELEZAR
fo 35 AMEIE

BRFs P B EE R AU A A
4aNERES

B [ :

A% oM A
HETEERHEE

& T AR B AR
Mg A XAEZR
EHBEHTE

FHAH THEEAEAE
FRENAFHTE
R 7% 16 & M T B F SRR

¥

& AT B A R R

FHML  RERE N BT

EIESIN

IRERE  FHEARKER
& 2k BUR P 4R R

5 M BT
BT RR
BRAS s





註：本規範由服務中心負責受理及審查，惟本園區開發期間，服務中心尚未成立前，由本園區受託開發單位(合發土地開發股份有限公司)代為執行。

參、建築景觀預審規範
第一部分：細部計畫土地使用分區管制要點
第十一點
本園區內停車場用地之規劃與設計原則：

一、停車場週邊（含退縮地）應設置寬度2公尺以上之綠帶，並以遮蔭大型喬木及1.5公尺以上綠籬適當分隔停車空間。

二、每處停車場之聯外出入口不得超過兩個。

三、每三個停車位至少種植一株遮蔭喬木，每十個併排汽車停車位間須設置栽植槽。
第十四點
本園區建築物之退縮深度應符合下列標準：

一、指定退縮地規定如下：

	
	建築基地面臨道路寬度
	非臨道路側

	
	30公尺
	20公尺
	15公尺
	5公尺
	臨省道
及縣道
	其他

	退縮深度（公尺）
	8
	6
	5
	4
	5
	3


二、建築基地如位於角地，其退縮線應自兩退縮線交叉點再各自退縮最短邊規定深度位置連線為其退縮線，詳如下圖所示。
[image: image5.jpg]RREERRRRAE

I

SRR

TRH—

— \\

Y
/T
= SRR

\

AR
E S

N
R

o SO i i

(RTE ML VR

SRS —





[image: image6.jpg]SRR~
B

Eei
AR
R

SHEREMRE =\

T
7 Damssone— R —
(RELRBUEIRAE)

BRI
€Y

BT

3ARBE





三、自來水用地及電力事業用地臨綠地側，得免退縮。

四、大發基地環保設施用地應自地界周邊分別至少退縮10公尺建築，並應妥予植栽綠化作為區隔，不受上表列之退縮地建築規定；另和春基地環保設施用地淨寬僅26公尺，依上表之退縮建築規定辦理。

五、退縮地應配合整體景觀綠美化，植栽應與相鄰基地之退縮地植栽自然銜接，視覺上須對外開放，不得設置圍牆隔離，得計入法定空地。

第十五點
建築物應留設之法定空地以集中留設為原則，綠覆率應達百分之五十以上。

第十六點
面臨30公尺四號計畫道路之建築基地，該道路沿線不得設置車輛出入口。惟視基地開發需求，經本園區管理機構同意者，不在此限。

第十八點
建築物臨街立面之附屬設備（冷氣機、水塔、廢氣排出口等）應配合建築物立面整體設計或遮蔽。

第十九點
屋頂突出物應配合建築物造型作整體設計或遮蔽。

第二十一點
本園區指標設施之設置應依下列原則辦理：

一、基地出入口標示物

（一）應設置於廠址使用之道路側，並擇主要出入口旁退縮地範圍，距建築線至少1.5公尺。

（二）標示物只限於標示地址、聯絡方式、建築物名稱、公司機構名稱及企業標誌。

（三）標示物之立面面積不得超過8平方公尺，垂直高度不得超過2.5公尺。

二、建築物壁面標示物

（一）僅限標示建築物名稱、公司機構名稱及企業標誌。

（二）每棟建築物之單一臨街立面得設置一處牆面標示物；每一基地內之牆面標示物最多設二處，且不得在屋頂突出物上出現；但建築物之單一鄰街立面長度超過200公尺以上，每200公尺可增設牆面標示物一處，標示物數量不受前述規定限制。

（三）牆面標示物面積以不得超過4.5平方公尺，字高不得超過1.2公尺。

惟視基地開發需求，經本園區管理機構同意者，不在此限。

第二十二點
各類公有建築、公共設施及其開放空間之新建、增建、改建，不得設置圍牆。

第二十三點
前點以外之建築如設置圍牆者，應符合下列規定：

一、沿街面之圍牆應採透視性設計或設置綠籬，其圍牆高度自基地地面不得高於180公分，且牆面視覺可穿透比率需達百分之五十以上；其他圍牆高度不得高於250公分。

二、供汽車或人行進出之出入口圍牆高度以地面層樓高，且以不超過4公尺為限，該部分得免檢討視覺可穿透比率。

惟視基地開發需求，經本園區管理機構同意者，不在此限。

第二十四點
建築基地之退縮部分，除另有規定外，應設置淨寬至少1.5公尺之無遮簷人行步道，並以鋪設透水性鋪面為原則，且應與相鄰基地所設置之人行步道順平相接，並不得設置階梯。

第二十五點
植栽綠化應包含喬木、灌木草花及地被等植栽，且植栽不得遮蔽或妨礙各項標誌、燈號等系統、公共人行通道及車輛出入口。

第二十六點
沿街面種植之喬木應選用深根性、枝幹強韌、根系垂直之樹種，且配合相鄰基地沿街面喬木樹種，維持街道景觀協調。
第二部分、其他規定事項
1、 突出於地面層之通風口、台電變電箱宜避開主要開放空間設置，並予以美化遮掩與綠化。

2、 各基地內人行步道應設置步道燈照明、開放空間加強照明。

3、 各建築基地綠化面積之喬木植樹量，以每五十平方公尺各至少栽種二棵計，少於十棵者以十棵計，餘數不滿五十平方公尺者以二棵計，喬木高度應至少二公尺。
4、 各建築基地綠化植栽之選用，應配合環評承諾以園區內既有喬木移植為優先，其移植數量應佔基地喬木植樹量百分之五十以上，並應自行負擔移植相關費用。移植喬木存活率未達80%以上者，應向本園區服務中心提出合理說明，說明理由未經本園區服務中心同意者，依該喬木徵收補償價格之2倍計收罰金。
第三部分、面臨30公尺四號計畫道路設置車輛出入口
面臨30公尺四號計畫道路之建築基地，該道路沿線原則不得設置車輛出入口，惟因基地開發需求，符合下列規定並經管理機構同意者，得申請設置車輛出入口。
1、 建築基地臨接30公尺計畫道路，位於計畫道路交叉口30公尺範圍內，不得設置汽機車出入口。
[image: image7.png]



2、 建築基地同時臨接二條道路者，於30公尺計畫道路側僅能設置一處汽機車出入口，且不得設置貨車出入口。

3、 接鄰兩建築基地之汽機車出入口，其兩者距離不得小於40公尺。

4、 汽機車出入口應設置緩衝空間，自建築線後退二公尺之汽車出入路中心線上一點至道路中心線之垂直線左右各六十度以上範圍無礙視線之空間。

5、 建築基地開發計畫達本市建築物交通影響評估準則送審門檻者，以交通影響評估之審議結果為準，應依審議決議及核備圖說辦理。

肆、建築景觀預審需檢附文件
1、 本園區之建築景觀預審申請應具備景觀管制要點審查申請書(附件一)、建築景觀預審自行檢核表(附件二)、建築景觀預審計畫書圖應載明內容自行檢核表(附件三)、建築景觀預審計畫書圖，裝訂成A3格式，一式十份，送服務中心辦理審查作業。

2、 建築景觀預審計畫書圖應載明事項：
（1） 簡述建築內容、設計目標及構想。
（2） 基地位置圖：載明基地位置、地號及道路名稱。圖面比例尺不得小於一千分之一。

（3） 基地現況與周邊環境概述：配合圖文及照片，載明建築基地地理條件、基地界線、退縮線、鄰接道路名稱與寬度。圖面比例尺不得小於四百分之一，且至少包含鄰近基地界線三十公尺範圍。

（4） 基地配置圖：載明建築基地界線及申請建築物之位置、建築基地退縮空間、綠化範圍及面積比例。圖面比例尺不得小於四百分之一。

（5） 景觀配置圖：基地開放空間及法定空地、景觀意象、植栽計畫(應含植栽構想、功能、灌溉系統之說明；原有植栽與新植栽之位置、數量計算及保存、移植與砍伐之說明；配合環評承諾優先移植本園區既有植栽之位置、數量計算及移植季節之處理方式之說明)。圖面比例尺不得小於四百分之一。

（6） 基地其他設施圖：載明基地需設置水塔、儲液(氣)槽、冷卻塔、機房、垃圾相等設備，配置於地面之固定設施物、立面之附加物、屋頂之附加物及其遮蔽設施等之位置、平面、立面、剖面、細部大樣、材料、顏色及遮蔽設施之遮蔽效果。圖面比例尺不得小於一百分之一。
（7） 建築設計圖：載明建築物平面、立面、剖面、構造、空間用途、外牆顏色及材質，並表達其與周圍景觀之配合關係。圖面比例尺不得小於四百分之一。

3、 申請面臨30公尺四號計畫道路設置車輛出入口，應檢附文件如下：
（1） 現況實測圖：載明鄰近道路狀況，圖面比例不得小於二百分之一，因園區開發初期尚未興闢道路，如無則免附道路現況實測圖。
（2） 現況照片及索引圖
（3） 汽機車出入口平面圖、剖面示意圖：需清楚表達臨計畫道路交叉口位置及鄰地關係，並標註距離，圖面比例不得小於二百分之一。
（4） 相關證明文件及會勘公文：如經交通影響評估審議通過，應檢附審議決議及核備圖說
附件一  和發產業園區建築景觀預審規範審查申請書
	標號
	（服務中心填寫）

	備案日期文號
	　　年　　月　　日　　　字第　　　號（服務中心填寫）

	案名
	

	基地
地址
	

	起造人
	姓名(名稱)
	（簽章）

	
	地址
	

	
	身分證或
營利事業
統一編號
	

	
	出生年月日
	

	
	電話
	

	
	傳真
	

	
	電子郵件
	

	設計人
	姓名(名稱)
	（簽章）

	
	地址
	

	
	營利事業
統一編號
	

	
	執開業
證書字號
	

	
	電話
	

	
	傳真
	

	
	電子郵件
	


附件二  和發產業園區建築景觀預審規範自行檢核表
	點次
	檢討內容
	檢討
結果
	說明頁碼

	
	
	符合
	未符合
	

	第一部分、細部計畫土地使用分區管制要點

	第十一點
	本園區內停車場用地之規劃與設計原則
	停車場週邊（含退縮地）應設置寬度2公尺以上之綠帶，並以遮蔭大型喬木及1.5公尺以上綠籬適當分隔停車空間
	檢討：
	
	
	p.　～p.　

	
	
	每處停車場之聯外出入口不得超過兩個
	檢討：
	
	
	p.　～p.　

	
	
	每三個停車位至少種植一株遮蔭喬木，每十個併排汽車停車位間須設置栽植槽
	檢討：
	
	
	p.　～p.　

	第十四點
	建築基地面臨道路寬度
	□面臨30公尺道路，退縮8公尺

□面臨20公尺道路，退縮6公尺

□面臨15公尺道路，退縮5公尺

□面臨5公尺道路，退縮4公尺
	面臨30公尺道路實設退縮　公尺；面臨20公尺道路實設退縮　公尺；面臨15公尺道路實設退縮　公尺；面臨5公尺道路實設退縮　公尺
	
	
	p.　～p.　

	
	非臨
道路側
	□臨省道及縣道，退縮5公尺

□其它者，退縮3公尺
	臨省道及縣道實設退縮　公尺；其它者實設退縮　公尺
	
	
	p.　～p.　

	
	建築基地如位於角地，其退縮線應自兩退縮線交叉點再各自退縮最短邊規定深度位置連線為其退縮線
	檢討：
	
	
	p.　～p.　

	
	退縮地應配合整體景觀綠美化，植栽應與相鄰基地之退縮地植栽自然銜接，視覺上須對外開放，不得設置圍牆隔離，得計入法定空地
	檢討：
	
	
	p.　～p.　

	第十五點
	建築物應留設之法定空地以集中留設為原則，綠覆率應達百分之五十以上
	實設綠覆率　　%
	
	
	p.　～p.　

	第十六點
	面臨30公尺四號計畫道路之建築基地，該道路沿線原則不得設置車輛出入口，惟因基地開發需求，符合本景觀要點第三部分「面臨30公尺四號計畫道路設置車輛出入口」規定並經管理機構同意者，得申請設置車輛出入口
	本案基地□需/□無需(請勾選)設置汽機車出入口於30公尺四號計畫道路(勾選需者，需填寫本表第三部分內容)
	
	
	p.　～p.　

	第十八點
	建築物臨街立面之附屬設備（冷氣機、水塔、廢氣排出口等）應配合建築物立面整體設計或遮蔽
	檢討：
	
	
	p.　～p.　

	第十九點
	屋頂突出物應配合建築物造型作整體設計或遮蔽。
	檢討：
	
	
	p.　～p.　


	第二十一點
	基地出入口標示物
	應設置於廠址使用之道路側，並擇主要出入口旁退縮地範圍，距建築線至少1.5公尺
	檢討：
	
	
	p.　～p.　

	
	
	標示物只限於標示地址、聯絡方式、建築物名稱、公司機構名稱及企業標誌。
	檢討：
	
	
	p.　～p.　

	
	
	標示物之立面面積不得超過8平方公尺，垂直高度不得超過2.5公尺
	檢討：
	
	
	p.　～p.　

	
	建築物壁面標示物
	僅限標示建築物名稱、公司機構名稱及企業標誌
	檢討：
	
	
	p.　～p.　

	
	
	每棟建築物之單一臨街立面得設置一處牆面標示物；每一基地內之牆面標示物最多設二處，且不得在屋頂突出物上出現；但建築物之單一鄰街立面長度超過200公尺以上，每200公尺可增設牆面標示物一處，標示物數量不受前述規定限制。
	檢討：
	
	
	p.　～p.　

	
	
	牆面標示物面積以不得超過4.5平方公尺，字高不得超過1.2公尺
	檢討：
	
	
	p.　～p.　

	第二十二點
	各類公有建築、公共設施及其開放空間之新建、增建、改建，不得設置圍牆
	檢討：
	
	
	p.　～p.　

	第二十三點
	前點以外之建築如設置圍牆者，應符合下列規定
	沿街面之圍牆應採透視性設計或設置綠籬，其圍牆高度自基地地面不得高於180公分，且牆面視覺可穿透比率需達百分之五十以上；其他圍牆高度不得高於250公分
	檢討：
	
	
	p.　～p.　

	
	
	供汽車或人行進出之出入口圍牆高度以地面層樓高，且以不超過4公尺為限，該部分得免檢討視覺可穿透比率
	檢討：
	
	
	p.　～p.　

	第二十四點
	建築基地之退縮部分，除另有規定外，應設置淨寬至少1.5公尺之無遮簷人行步道，並以鋪設透水性鋪面為原則，且應與相鄰基地所設置之人行步道順平相接，並不得設置階梯
	檢討：
	
	
	p.　～p.　


	第二十五點
	植栽綠化應包含喬木、灌木草花及地被等植栽，且植栽不得遮蔽或妨礙各項標誌、燈號等系統、公共人行通道及車輛出入口
	檢討：
	
	
	p.　～p.　

	第二十六點
	沿街面種植之喬木應選用深根性、枝幹強韌、根系垂直之樹種，且配合相鄰基地沿街面喬木樹種，維持街道景觀協調
	檢討：
	
	
	p.　～p.　

	第二部分、其他規定事項

	一
	突出於地面層之通風口、台電變電箱宜避開主要開放空間設置，並予以美化遮掩與綠化
	檢討：
	
	
	p.　～p.　

	二
	各基地內人行步道應設置步道燈照明、開放空間加強照明
	檢討：
	
	
	p.　～p.　

	三
	各建築基地綠化面積之喬木植樹量，以每五十平方公尺各至少栽種二棵計，少於十棵者以十棵計，餘數不滿五十平方公尺者以二棵計，喬木高度應至少二公尺
	法定喬木植數量：　　棵

實際喬木植數量：　　棵
	
	
	p.　～p.　

	四
	各建築基地綠化植栽應配合環評承諾以園區內既有喬木移植為優先，其移植數量應佔基地喬木植樹量百分之五十以上。
	總喬木植栽數目：　　棵

採用園區現有植栽移植數目：　　棵
	
	
	p.　～p.　

	第三部分、面臨30公尺四號計畫道路設置車輛出入口(申請於30米道路開口者始需填寫)

	一
	建築基地臨接30公尺計畫道路，位於計畫道路交叉口30公尺範圍內，不得設置汽機車出入口
	檢討：
	
	
	p.　～p.　

	二
	建築基地同時臨接二條道路者，於30公尺計畫道路側僅能設置一處汽機車出入口，且不得設置貨車出入口
	檢討：
	
	
	p.　～p.　

	三
	接鄰兩建築基地之汽機車出入口，其兩者距離不得小於40公尺
	檢討：
	
	
	p.　～p.　

	四
	汽機車出入口應設置緩衝空間，自建築線後退二公尺之汽車出入路中心線上一點至道路中心線之垂直線左右各六十度以上範圍無礙視線之空間
	檢討：
	
	
	p.　～p.　

	五
	建築基地開發計畫達本市建築物交通影響評估準則送審門檻者，以交通影響評估之審議結果為準，應依審議決議及核備圖說辦理
	檢討：
	
	
	p.　～p.　


註：申請人應視申請案性質依表列檢討項目逐項檢討，併於「檢討內容」欄中簡要說明，無須檢討項目亦請敘明免檢討原因。
附件三  建築景觀預審計畫書應載明內容自行檢核表
	檢討項目
	建築景觀預審計畫書圖應載明內容
	檢討
結果
	說明頁碼

	
	
	符合
	未符合
	

	簡述
	建築內容、設計目標及構想
	
	
	p.　～p.　

	基地
位置圖
	載明基地位置、地號及道路名稱。圖面比例尺不得小於一千分之一
	
	
	p.　～p.　

	基地現況與週邊環境概述
	配合圖文及照片，載明建築基地地理條件、基地界線、退縮線、鄰接道路名稱與寬度。圖面比例尺不得小於四百分之一，且至少包含鄰近基地界線三十公尺範圍
	
	
	p.　～p.　

	基地
配置圖
	載明建築基地界線及申請建築物之位置、建築基地退縮空間、綠化範圍及面積比例。圖面比例尺不得小於四百分之一。
	
	
	p.　～p.　

	景觀
配置圖
	基地開放空間及法定空地、景觀意象、植栽計畫(應含植栽構想、功能、灌溉系統之說明；原有植栽與新植栽之位置、數量計算及保存、移植與砍伐之說明；配合環評承諾優先移植本園區既有植栽之位置、數量計算及移植季節之處理方式之說明)。圖面比例尺不得小於四百分之一。
	
	
	p.　～p.　

	基地其他設施圖
	載明基地需設置水塔、儲液(氣)槽、冷卻塔、機房、垃圾相等設備，配置於地面之固定設施物、立面之附加物、屋頂之附加物及其遮蔽設施等之位置、平面、立面、剖面、細部大樣、材料、顏色及遮蔽設施之遮蔽效果。圖面比例尺不得小於一百分之一。
	
	
	

	建築
設計圖
	載明建築物平面、立面、剖面、構造、空間用途、外牆顏色及材質，並表達其與周圍景觀之配合關係。圖面比例尺不得小於四百分之一
	
	
	p.　～p.　

	30米道路開口
(申請於30米道路開口者始需檢附)
	現況實測圖：載明鄰近道路狀況，圖面比例不得小於二百分之一，因園區開發初期尚未興闢道路，如無則免附道路現況實測圖
	
	
	p.　～p.　

	
	現況照片及索引圖
	
	
	p.　～p.　

	
	汽機車出入口平面圖、剖面示意圖：需清楚表達臨計畫道路交叉口位置及鄰地關係，並標註距離，圖面比例不得小於二百分之一
	
	
	p.　～p.　

	
	相關證明文件及會勘公文：如經交通影響評估審議通過，應檢附審議決議及核備圖說
	
	
	p.　～p.　


柒、和發產業園區污染物排放總量管理原則
壹、污染物總量管制審查處理流程圖

[image: image8.emf]廠商於入區申請時 提出污染物總量申請

進行污染物

總量審查

產業別不符或

污染量過高

未符合

廠商進行

資料補正

資料不齊

核准廠商進駐

通過

禁止廠商進駐

廠商需依實際排放量

變更污染物申請總量

進行污染物

總量審查

超出核配基準

廠商進行

資料補正

資料不齊

未超出

核配基準

採行BACT或改善措施

提報污染物排放總量申

請表

是否屬應申請

許可之污染源

否

管理機構污染量管制

許可審核

管理機構污染物排

放量調配

廠商向環保主管機

關申請設置許可

管理機構依許可文

件進行污染量登錄

是

通過

依原核准量

操作

不通過

管理機構總量管制建檔管理

廠商定期提報污染量至園區管理機構不定期查

核相關環保計畫及污染量排放情形

未依承諾事項執行

收回已核准

之調撥量

仍有調撥需求

則重新申請

廠商每年

1

、

4

、

7

、

10

月上網申報排放量

變

更

/

修

訂

申

請

入

區

階

段

試

營

運

/

營

運

階

段


圖1　和發產業園區污染物總量管制審查流程圖
貳、污染物總量管制審查核發原則

(1) 和發產業園區（以下簡稱本園區）產業發展方向以低污染、低排放之產業為主導，並以購地核配量做為篩選廠商進駐之條件，針對污染物排放量採分配方式，廠商並無所有權。
(2) 本園區廠商於申請入區時，應提出污染排放量申請；變更污染物排放量情形時，應提出污染排放量變更；若園區總核配量因環評變更有所變動時，本園區廠商之核配量皆需以購地面積比例等比例調整。廠商申請需檢具污染物總量管制審查表（附件1-1）及相關資料乙式2份，提送高雄市政府(以下簡稱本府)審查（廠商申請文件審查標準作業程序如附件2），污染物總量管制審查處理流程如圖1。
1. 入區申請：本園區廠商於用地租售審查階段及或有企業併購情形時，皆需依入區申請程序申請總量。於用地租售審查階段申請污染量者，得以用地租售手冊中申購文件之申請表格申請。以企業併購方式申請者，其設廠用地原核准污染量不得沿用，需重新申請，惟若「企業併購」情形係併入園區內既有廠商，則由該既有廠商以變更申請方式提出，該設廠用地原核准污染量仍不得沿用。

2. 變更申請：試營運或營運階段，本園區廠商因製程改變、產能增加等情形，造成原核配量不足，或展延環保許可，得提出污染量變更申請。

3. 總核配量變動：園區污染總量因環評變更有所變動時，本園區廠商之核配量皆需以購地面積等比例調整，不得有異議。
(3) 污染物總量管制精神為降低區域性環境污染，避免污染物過度集中，並藉由後續查核管理加強區內廠商對於污染物排放削減率與妥善管理污染排放量。
(4) 調撥量申請及變更：

　　本園區廠商依「購地面積」核配污染量，若因製程改變、產能增加等因素，造成原核配量不足嚴重影響營運或其他特殊因素考量，得向本府申請調撥污染物排放量，申請廠商應於調撥期間繳納環境回饋金，並簽訂調撥及減量切結書（附件3、4），後續仍需配合本府進行污染物核配量減量檢討或增加污染防制設備以提升防制效率；申請調撥次數以3次為限。申請調撥應提送下列文件：

1. 廢氣排放量超過核配基準者應提出BACT(最佳可行控制技術)，若該製程非屬環保署公告需採行BACT(最佳可行控制技術)之製程，則應說明所採用控制技術較其他控制技術為佳之說明。

2. 廢（污）水質、量超過核配基準者，應提出廢（污）水管制計畫。

3. 廢棄物數量超過核配基準者，應提出廢棄物減量計畫。

4. 用電量超過核配基準者，應提出用電減量計畫及溫室氣體抵減計畫(包括最佳可行技術BAT之採用方式與減量效益)，並需進行碳抵換，例如購買先期專案或抵換專案環保署審查核發之減量額度。
(5) 調撥原則：
1. 各廠商於購地時已於購地申請書中提出各項污染量申請，除配合本府整體政策經濟方針及重點產業引進，本府將不再進行園區污染物總量提升之環評變更，廠商如有需申請調撥污染物，各項污染物調撥量以不得超出污染核配基準之20%為限，惟以專案向本府申請同意者，不在此限。惟園區總污染量因環評變更有所變動時，各廠商之核配基準皆須依購地面積等比例調整，不得有異議。

2. 本園區廠商申請調撥污染物排放量，為暫時性提供廠商維持正常營運，為達永續發展仍需請廠商採最佳可行性控制技術(BACT)或相關減量技術進行減量，本府後續將追蹤廠商進行查核管理作業，若廠商申請量大於實際排放量或未再繳環境回饋金，將收回調撥量。

3. 若近2年內遭陳情次數達3次以上之廠商（新租售廠商以舊廠認定，包含本府及環保局之陳情次數），或認定有重大污染情形者不得申請污染物調撥量。

4. 有關環境回饋金執行經費計算公式及各項參數因子，為本府審核時之內部參考依據，後續將配合環境現況及法規規定隨時進行修正。
5. 本府同意之核配量僅為暫時核配量，未來將以環保單位核發許可文件之許可量做為許可核配量，用電則以廠商申請用電契約容量作為許可核配量，並據以計算環境回饋金。
(6) 本園區污染物總量管制調撥審查將以下項目進行綜合評估，並由服務中心及本府指定之審查單位進行初審，再由本府進行複審同意。

1. 廠商污染特性

2. 污染物種類與風險

3. 污染物排放量合理性

4. 廠商是否已採行BACT或相關減量技術進行減量(若屬環保署公告之「固定污染源最佳可行控制技術」所列製程，可依公告採行相關控制技術並敘明)
5. 未來改善作為及減量措施

6. 後續廠內管理

7. 民眾陳情次數
8.環境回饋金計算表

污染物調撥量為暫時撥借，無法依撥借量作為是否調撥之依據，並非可無限期進行調撥，故仍需視整體綜合考量，爾後如區內廠商或後續入區廠商有需求必要，應無條件歸還或配合調整調撥量，故廠商應自行考量未來污染物排放許可量可能不足之設廠風險，不得拒絕歸還污染調撥量。

(7) 後續追蹤查核管理

1. 本園區廠商每年應於1、4、7及10月上網申報排放量。服務中心得依核准量查核事業單位之污染排放或使用情形，若有與前核准排放量不符者，可要求廠商應提出污染排放量變更申請資料辦理變更。如經查核年排放量仍超出核配量20%或未達申請量80%者，配合本府要求增加污染防制設備以提升防制效率或進行原核配污染物總量之減量檢討。

2. 服務中心依據環保局許可量進行查核，若廠商排放量有遠低於許可量之情形，得要求廠商向環保局申請修正許可文件並收回超出之調撥量。

3. 若近2年內遭陳情次數達3次以上之廠商(包含本府及環保局之陳情次數)，或認定有重大污染情形者，得收回超出之調撥量。

4. 廠商變更或展延許可文件時，若檢核原核配量有高於許可量之情形，得重新檢討核配量以收回調撥量。

5. 未來環保主管機關若有制定總量管制計畫，園區將配合進行排放量上限及管制措施之檢討改進，倘經主管機關認定需減量（包含VOCs減量／NOx減量需求等）時，區內廠商應配合減量。
(8) 「和發產業園區污染物排放總量管理原則」管制內容未來有變更時，區內廠商應依申請污染物排放量時之最新規定辦理。

參、環境回饋金計算方式

因廠商向本園區申請污染物總量調撥時，依上述說明須配合提出環境回饋金，計算方式說明如下：
(1) 各項目單位費率
為使廠商能自主性檢討並降低其污染調撥量，擬訂環境回饋金單位費率如表1。

表1  環境回饋金單位費率
	污染物名稱
	單位費率

	總懸浮微粒
	42,000元/公噸

	二氧化硫
	42,000元/公噸

	二氧化氮
	52,500元/公噸

	揮發性有機物
	140,000元/公噸

	硝酸、硫酸及鹽酸
	42,000元/公噸

	一般事業廢棄物
	2,700元/公噸

	有害事業廢棄物
	10,000元/公噸

	用水量或污水量[1]
	與污水處理系統使用費費率一併擬訂

	溫室氣體
	500元/公噸


(2) 環境回饋金計算公式制定：
環境回饋金計算公式如下：

每年所需環境回饋金＝各項目單位處理費率×調撥量
(3) 環境回饋金繳納方式

1.繳納方式：由本府依各項污染物調撥量計算後，發出繳費通知廠商，廠商以年繳方式辦理，調撥期滿如須續借需於到期ㄧ個月前提出申請並完成繳費作業，繳款至「高雄市產業園區開發管理基金」項下。
2.因整體綜合考量，由本府要求歸還或配合調整調撥量時，本府將依比例原則歸還未使用期間之回饋金及調整調撥量後計算回饋金差額(以月為單位，未滿ㄧ個月者以一個月計算)退還廠商。

附件1-1

	和發產業園區入區廠商污染物總量管制審查表

	廠商名稱：
	售地面積：

	污染物
	總懸浮微粒

（公噸/年）
	PM10

（公噸/年）
	PM2.5

（公噸/年）
	硫氧化物

（公噸/年）
	氮氧化物
（公噸/年）
	一氧化碳

（公噸/年）
	揮發性有機化合物

（公噸/年）
	其它酸氣

（公噸/年）
	用水量

(公噸/日)
	廢水量

(公噸/日)
	一般事業廢棄物

（公噸/日）
	有害事業廢棄物

（公噸/日）
	用電量             (仟度/年）
	溫室氣體二氧化碳(燃料)

(公噸/年)

	該公司購地核配基準
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	設廠產生量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	是否超出核配基準
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	調撥量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	同意核配量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	有關廢水部分需另依和發產業園區污水下水道排入限值及相關規定，申請納管取得許可後接管排放。

	審查結果：                                                                                            （本欄由審查機關填寫）


註1.：申購用地核配基準=(申購用地面積)×(各污染物單位面積核配基準)，各污染物單位面積核配基準參見附件2-2所列數據。

2.：溫室氣體二氧化碳當量(燃料)(公噸/年)欄位，請依據每年預計燃料使用量，至行政院環境保護署國家溫室氣體登錄平台試算(http://ghgregistry.epa.gov.tw/Examine/examine2.aspx)。若未使用燃料，則本項填0。  

附件2-1

	名稱
	園區總量管制及污染減量廠商申請文件審查標準作業程序

	一、定義：指入區、併購廠商及已核准進駐廠商以函文方式，進行污染物總量管制之申請、變更等相關作業。

	二、適用對象：入區、併購廠商及已核准進駐廠商。

	三、法規依據：空氣污染防制法、噪音管制法、水污染防治法、廢棄物清理法、環境影響評估法及其他相關規定等。

	四、作業流程：如圖2.2-1所示。

	五、作業內容

（一）園區廠商以函文方式，檢附相關申請資料乙式2份，提出污染物總量管制之申請或變更。
（二）相關資料由服務中心負責受理及審查，惟本園區開發期間，服務中心尚未成立前，由本園區受託開發單位(合發土地開發股份有限公司)代為執行。
（三）由服務中心或負責審查單位進行文件審查作業，審查期限及作業流程如下：

1.由廠商提出申請文件後，需於5日內完成初審作業。

2.於初審階段，如有資料缺漏、內容誤植或不符合相關規定等情形，則要求廠商進行資料補正。

3.俟廠商以書面、傳真、E-mail等方式進行資料補正後，需於2日內完成複審作業。

4.各階段之審查作業皆需填寫「工業區申請文件審查意見表」（如表2.2-1），並由審查人員簽名或蓋章（需加註審查日期）後，交由高雄市政府複審。

5.廠商申請文件總補正日數為14日（補正次數以2次為限），如逾期未完成者（或補正次數超過2次），以函文方式駁回申請文件。

6.各階段審查或補正作業之日數計算，皆不含起始日（如廠商於103年8月21日提出申請，則需於103年8月26日前完成初審作業）。




	（四）污染物總量管制審查作業要點：

1.依廠商提出之設廠基本資料，判定污染物申請項目及數量之合理性。

2.如為污染物總量變更，需要求廠商提供各項污染物總量之計算方式，並檢視其正確性。

3.污染物總量核配以不得超過本府規定之「核配基準」為原則，核配基準參見附件2-2。
4.如廠商申請之污染物總量有超出本園區「核配基準」之情形，則先評估其申請文件之合理性，及統計目前園區可用之調撥量及餘裕量，並將相關資料彙整後，另行簽辦。

5.於審查完成後，立即更新園區廠商污染物核配量總表。

（五）於審查完成後，由高雄市政府經濟發展局以函文方式回覆廠商審查結果，並檢還申請書一份。




附件2-2

和發產業園區污染物單位面積核配基準
	產業類別
(註一)
	產品
	均水量
(CMD/公頃)
(回收率)
	空氣污染物(公噸/年/公頃)
	一般事業廢棄物
	有害事業廢棄物

	
	
	
	粒狀污染物
	Sox
	NOx
	CO
	VOCs
	其他

氣體
	(公噸/日公頃)
	(公噸/日公頃)

	25
	金屬製品製造業
	251
	金屬手工具及模具
	12
(45%)
	TSP
0.3458

PM10
0.2161

PM2.5
0.1383


	0.1729
	0.4324
	0.2767
	0.6052
	硫酸為1.0853

硝酸為0.0308

鹽酸為0.5090

(僅電子零組件製造業得申請)
	0.3096
	0.0371

	
	
	252
	金屬結構及建築組件 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	253
	金屬容器
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	254
	金屬加工處理(註二)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	259
	其他金屬製品
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	電子零組件製造業
	261
	半導體 
	300
(82%)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	262
	被動電子元件
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	263
	印刷電路板
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	264
	光電材料及元件
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	269
	其他電子零組件
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	電腦、電子產品及光學製品製造業
	275
	量測、導航、控制設備及鐘錶
	12
(30%)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	276
	輻射及電子醫學設備(註三)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	277
	光學儀器及設備
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28  
	電力設備製造業
	281
	發電、輸電、配電機械
	24
(60%)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	283
	電線及配線器材
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	284
	照明設備
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	285
	家用電器
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	289
	其他電力設備
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	機械設備製造業
	291
	金屬加工用機械設備
	23.2
(54%)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	292
	其他專用機械設備
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	293
	通用機械設備
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30  
	汽車及其零件製造業
	301
	汽車
	15.2
(60%)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	302 
	車體
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	303 
	汽車零件
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	其他運輸工具及其零件製造業
	311
	船舶及其零件
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	312
	機車及其零件
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	313
	自行車及其零件
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	319
	其他運輸工具及其零件
	
	
	
	
	
	
	
	
	


註一：廢水量不超過用水量8成為原則

註二：園區用電量單位面積核配基準為680 kW/ha，溫室氣體(燃料)排放量核配基準為3000公噸CO2/公頃/年

註三：廠商如有需申請調撥污染物，各項污染物調撥量以不得超出污染核配基準之20%為限，惟以專案向本府申請同意者，不在此限。專案申請調撥各污染項目申請量上限值：用水量不得超出515 CMD/公頃(電子零組件業)，空氣污染物不得超出核配基準之2倍，一般及有害事業廢棄物不得超出核配基準之8倍，用電量不得超出1600 KW/公頃。
附件2-3

圖2.2-1  廠商申請文件審查作業流程圖
附件2-4

表2.2-1  和發產業園區申請文件審查意見表

	廠商名稱
	

	審查項目
	

	聯絡人
	
	聯絡電話
	


	審查意見

	


協審單位：                   

初審人員：                                  複審人員：              
附件3

	和發產業園區污染量調撥切結書

本公司                 ，在不超過和發產業園區污染物排放總量前提下，向高雄市政府經濟發展局申請調撥污染物核配量(總懸浮微粒：     公噸/年、硫氧化物：     公噸/年、氮氧化物：     公噸/年、一氧化碳：     公噸/年、揮發性有機物     公噸/年、有害事業廢棄物：      公噸/日、一般事業廢棄物：        噸/日、用電量：     仟度/年、溫室氣體(燃料)：     公噸CO2/年)，並承諾基於使用者付費原則，於調撥期間願繳納環境回饋金，爾後如區內廠商或後續入區廠商有需求必要，應無條件歸還或配合調整調撥量，另繳納之環境回饋金將依比例原則歸還未使用期間之回饋金及調整調撥量後計算回饋金差額(以月為單位，未滿ㄧ個月者以一個月計算)。

   此致
        高雄市政府經濟發展局
    公司:                           

    代表人:                

中華民國      年      月      日


附件4

	和發產業園區污染物總量管制排放減量切結書

本公司                    在法律處分之約束下，保證本公司取得污染物調撥量後，於調撥核配量期間發生下列各項情事之一者，同意增加污染防制設備以提升防制效率或配合高雄市政府經濟發展局進行原核配污染物總量之減量檢討：

1. 經查核污染物之年平均污染排放量若仍然超出許可核配量20％以上或未達許可核配量80％者。

2. 經查核未繳納環境回饋金者。
3. 園區污染總量因環評變更有所變動時，同意核配量依購地面積等比例調整。
         特此切結，此致

       高雄市政府經濟發展局
立切結書人：

身份證字號：

事業名稱：

地址：

電話：

中華民國    年    月     日


第三部分　出售土地面積及售價
捌、和發產業園區大發基地標竿企業示範區土地坵塊面積及售價
[image: image9.emf]第一期標竿企業示範區

大發基地


和發產業園區大發基地標竿企業示範區土地出售坵塊圖
和發產業園區大發基地標竿企業示範區土地坵塊面積及售價
[image: image10.emf]A1 34,820    27,951       973,253,820      29,197,615   

A2 59,650    27,685       1,651,410,250   49,542,308   

A3-1 9,540      27,685       264,114,900      7,923,447     

A3-2 19,840    27,152       538,695,680      16,160,870   

A3-3 11,250    27,419       308,463,750      9,253,913     

A3-4 3,970      26,886       106,737,420      3,202,123     

A3-5 6,300      26,886       169,381,800      5,081,454     

A4 15,500    27,419       424,994,500      12,749,835   

A5-3 9,920      26,620       264,070,400      7,922,112     

坵塊

編號

面積

(m

2

)

審定單價

(

元

/m

2

)

總價

(

元

)

3%

保證金

(

元

)


第四部分　申購流程及應備書件
玖、和發產業園區標竿企業示範區土地出售作業流程
[image: image11.emf]高雄市政府 申請人 受託開發單位

合發土地開發股份有限公司

以通過預登記審查之標竿企業為限

經濟發展局

公告大發基地標竿企業示

範區土地出售

領取申請書表

提送購地設廠書件

申請書、投資營運計畫書、

用水回收計畫、污染防治說

明書、標竿企業資格證明文

件、申購土地位置圖

收件初審/召開初審會議

1.文件齊備性

2.用水、用電、污水排放審查

3.污染物排放總量審查及污染物排

放量超標時申請調撥審查

4.危害性化學物質使用量審查

5.必要時，得邀集專家學者及相關

機關召開會議，申請人應配合出席

簡報。

繳交3%預登記保證金 和發產業園區信託專戶

補正

通知補正之日起1個月內補正，

逾期未補正，視為放棄申購，已

繳預登記保證金無息退回。

提請高雄市政府經濟

發展局審查確認

資格符合 申請內容應補正

購地核准通知

逾期未繳款

不通過

無息退回預登記保證金

通知廠商繳交第一期款

(15%土地價款及10%完成使

用保證金，預登記保證金

無息抵繳完成使用保證金)

繳交第一期款 和發產業園區信託專戶

簽訂土地買賣契約

建築配置規劃

預登記保證金解繳產

業園區開發管理基金

通過

通知廠商簽訂土地買賣契約

擇期點交土地

(廠商無故未到視同已點交）

景觀及容積提升預審

1.景觀預審

2.容積提升額度預審

3.4號計畫道路申請設置車

輛出入口預審

核發景觀預審許可及

容積提升許可

補正

申請內容應補正

申請建築執照

點交土地次日起三年內完成

使用(建蔽率不得低於30%且

工廠登記廠房面積不得低於

20%）並繳交第二期款

提出產權移轉申請 核發產權移轉證明書

預審通過

申

購

階

段

請

照

階

段

建

廠

階

段

85%土地價款：和發產業園區信託專戶

(完成使用保證金得抵繳土地價款)

1%產業園區開發管理基金：高雄市產業園區開發管理基金專戶


拾、指定繳款行庫帳戶一覽表
	款項類別
	帳戶名稱
	帳戶帳號

	土地價款、預登記保證金、完成使用保證金
	中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶
	中國信託商業銀行營業部
901540509212

	產業園區開發管理基金
	高雄市政府經濟發展局產業園區開發管理基金
	高雄銀行公庫部102103032960


拾壹、和發產業園區大發基地標竿企業示範區土地申購書件
茲擬申購高雄市和發產業園區大發基地標竿企業區之產業用地（一），檢附有關申請書件1式10份，請 惠予審查。
此致  高雄市政府經濟發展局

本申購書件包含下列文件：
一、申請書

二、投資營運計畫書
（一）投資營運計畫書摘要表

（二）原料來源及性質

（三）產品與技術

（四）研究與發展

（五）市場與行銷

（六）土地利用與建廠計畫

（七）財務與投資計畫

（八）投資效益分析

三、用水回收計畫

四、污染防治說明書

五、標竿企業資格證明文件
六、繳納土地價款3%計算之預登記保證金憑證影本(未附預登記保證金繳納憑證影本或金額不足或不符規定繳交方式等，屬無法補正事項，視為資格不符，並不受理其申請)
七、申購土地位置圖

註：營運投資計畫書之內容，於日後雙方簽定土地買賣契約時，視為該契約之一部分。
PAGE  
20

